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两江木耳重庆某某火星体育俱乐部有限公司

“5·24”一般淹溺事故调查报告

2026年5月24日17时13分许，位于两江新区木耳镇沿港某路某号附某号某层的重庆某某体育俱乐部有限公司室内游泳馆发生一起一般淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元。

接到事故报告后，区应急管理局、区体育中心、区公安分局、木耳镇等部门和单位人员立即赶赴现场了解情况并处置。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》等法律法规规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区体育中心、区总工会、区公安分局和木耳镇等单位人员组成的两江木耳重庆飞越火星体育俱乐部有限公司“5·24”一般淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见和防范措施建议。

经调查认定，两江木耳重庆飞越火星体育俱乐部有限公司“5·24”淹溺事故是一起因生产经营单位安全管理不到位、隐患排查不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆某某体育俱乐部有限公司（以下简称“某某火星公司”），统一社会信用代码：915000********3647；法定代表人：胡某；注册资本：伍万元整；成立日期：2025年03月20日；住所：重庆市两江新区木耳镇沿港某路某号附某号某层；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：体育竞赛组织；一般性体育运动项目经营；体育健康服务；体育赛事策划；体育用品设备出租；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。取得《高危险性体育项目经营许可证》，许可证编号：（2025）第011号。

（二）事故相关人员概况

1.姜某某，男，8岁，身份证号：500************758，身高约1.2米，户籍地址：重庆市两江新区木耳镇某某路社区某某乐园某区某栋。系报名参加由某某火星公司游泳馆开办的游泳培训体验课的学员，本次事故的死者。

2.敖某某，女，39岁，身份证号：500************206，身份证地址：重庆市梁平县回龙镇某某村某组某号。系姜某某的母亲。

3.胡某，男，汉族，31岁，身份证号：513************378,身份证地址：四川省大竹县观音镇某某村某组某号，系某某火星公司法定代表人。

（三）游泳课程约定情况

2026年5月24日上午，姜某某由母亲敖某某带至某某火星公司游泳馆参观游泳体验课教学，某某火星公司前台工作人员王某某接待了母子二人并为姜某某填写了游泳体验课报名表，收取了姜某某游泳体验课报名费19.9元。

（四）事故发生单位安全管理情况

某某火星公司配备了3名持证救生员和1名兼职救生员，制定了安全生产责任、隐患排查、教育培训、溺水事故处置、救生员管理、泳池顾客入场引导等制度。游泳馆未设置醒目的“深水区”“浅水区”区分标识及“禁止跨越”“儿童需全程陪同”等安全警示标志；游泳池深水区与浅水区未有效设置隔离防护措施；游泳池救生员安排不合理，事故发生时仅1名救生员在现场，不能全面观察到游泳池内的突发状况。

（五）事故发生经过

2026年5月24日上午10时许，某某火星公司一成人会员带领姜某某及其母亲敖某某到游泳馆参观，由前台王某某接待并介绍游泳馆情况，敖某某在与某某火星公司负责人胡某交流沟通之后，同意让姜某某参加当日下午的体验课。王某某为姜某某填写了体验课报名表，并收取19.9元费用（微信支付至机构工作微信），预约课程时间为当日下午17时至18时。上午参观结束后，母子二人离开。

2026年5月24日下午16时40分许，姜某某、敖某某到达游泳馆，前台王某某接待登记，确认体验课教练为胡某，告知“换好衣服后到泳池区找胡某教练，不得私自下水”，王某某将母子二人带至一楼更衣室门口后离开。

现场视频资料显示：16时54分许，姜某某换好泳裤后自行进入泳池浅水区，敖某某随后进入泳池岸边坐下休息，此时，姜某某在浅水区（水深0.8米）抱着浮板玩耍。期间，姜某某离开泳池上厕所一次，后返回浅水区继续活动。17时13分许，姜某某从浅水区跨越至深水区（水深1.3米），因不会游泳，在深水区发生溺水。

（六）事故现场情况

事故现场位于两江新区木耳镇沿港某路某号附某号某层的重庆某某体育俱乐部有限公司室内游泳馆。泳池总面积约250平方米，呈大小两个矩形。深水区（大）位于泳池一侧，水深1.3米；浅水区（小）位于另一侧，水深0.8米。深水区与浅水区水下有一高约0.5米的台阶，水面仅用一根浮动水线（浮漂线）分隔，无任何硬隔离设施。
泳池岸边墙壁上粘贴有水深数字标识，但无“深水区”“浅水区”区分标识及安全警示标志。泳池岸上设置有两处救生观察台，一处位于儿童区（浅水区一侧），高约1.8米，该位置有一根钢筋混凝构造柱，遮挡观察深水区的视线；另一处位于深水区一侧，高约1.8米，视野良好。现场配备有救生圈2个、救生杆1根、担架1副、哨子2个等救生及急救器材。

事发时泳池内水质清澈，能见度良好。泳池周边地面铺设防滑地砖，设有更衣室、淋浴间、休息区等功能区域。

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成姜某某1人死亡，直接经济损失100万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，胡某立即组织现场急救并拨打120，敖某某拨打110。区应急管理局、区体育中心、区公安分局、木耳镇等部门接到事故报告后，立即启动应急响应，同时派人赶到事故现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

姜某某发生溺水后，被泳池内其他儿童发现并抱起呼救。胡某听到呼救后，立即与现场另一游泳教练李金星将姜某某抱上岸，并进行心肺复苏。并安排王某某拨打120急救电话。17时40分许，医务人员到场，将姜某某送往重庆礼嘉儿童医院。

（三）医疗救治及善后情况

姜某某在礼嘉儿童医院抢救至晚上19时许，医院宣布经抢救无效死亡。5月30日，重庆某某体育俱乐部有限公司与死者家属达成赔偿协议，未造成群体性事件等不良影响，社会秩序面总体可控。
（四）事故应急处置评估

接到事故信息后，区应急管理局、区体育中心、区公安分局、木耳镇等部门第一时间赶赴现场进行处置，现场处置、应急救援及善后处置得当，未造成负面舆情，无不稳定情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过现场勘验、询问调查并结合事故现场视频资料综合分析：8岁儿童姜某某在无人看护的情况下，从浅水区自行跨越至深水区，因不会游泳导致溺水，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

重庆某某体育俱乐部有限公司未严格落实安全生产主体责任，主要表现为：安全管理不到位，游泳池未设置明显的安全警示标志，游泳池救生员安排不合理。安全隐患排查不到位，游泳池深水区与浅水区未有效设置隔离防护措施，未及时发现儿童从浅水区进入到深水区发生溺水的事故隐患。

四、监管部门履职情况

区体育中心严格按照《体育法》、《经营高危险性体育项目许可管理办法》相关工作要求，履行高危许可证审批职责，该游泳池取得《高危险性体育项目经营许可证》。2025年以来，区体育中心累计出动检查人员4人次，对某某火星公司健身游泳开展常态化安全监督检查2次。检查覆盖了救生员在岗情况、救生器材配备、安全警示标识设置、应急预案制定及演练、水质检测、电气线路安全、应急疏散通道、急救药品器械配备以及各项安全管理制度落实情况，共发现3条安全隐患，检查人员均当场下达了《责令限期整改通知书》，明确整改期限和要求。经复查，该企业均已整改完毕。事故调查过程中，未发现区体育中心及相关监管人员履职不到位的情况。

木耳镇自2025年6月该游泳馆开业起，将其列为重点监管对象，累计开展多轮次、多层级检查。应急管理岗于2025年7月1日和2026年4月28日两次下达《责令限期整改指令书》，排查出安全标识缺失、高危许可证未办、安全制度不完善、电气线路隐患、救生设施不足等问题；教育文旅岗于2025年6月、7月、9月及2026年1月、5月开展5轮行业检查，逐次督办高危许可证办理、安全员配置、警示宣传、消防台账及持证救生员在岗等事项；莲花社区则常态化上门核查消防设施、救生员履职及入场安全告知落实情况。所有检查发现的问题均已劝导、督促和上报协调，事故调查过程中，未发现木耳镇及相关监管人员履职不到位的情况。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

重庆某某体育俱乐部有限公司，未严格落实安全生产主体责任，现场安全管理不到位，游泳池未设置明显的安全警示标志，救生观察台未合理安排救生人员；现场隐患排查不到位，游泳池深水区与浅水区未有效设置隔离防护措施，未及时发现儿童从浅水区进入到深水区发生溺水的事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[
]、第四十一条第二款[
]、第四十四条第一款[
]的规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[
]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[
]，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区应急管理局对其作出罚款的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

胡某，重庆某某体育俱乐部有限公司法定代表人，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[
]的规定，对本次事故负有责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[
]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[
]，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区应急管理局对其作出罚款的行政处罚。

（三）其他的处理建议

1.杨某某，某某火星公司兼职救生员，事发时在儿童区观察台值守，因视线遮挡未能及时发现险情，未主动进行巡查，建议由公司依据内部管理制度予以处理，并将处理结果报区应急管理局备案。

2.王某某，某某火星公司前台销售，未按公司规定履行“一对一”引导交接职责，导致儿童和家长未与教练建立有效联系，建议由公司依据内部管理制度予以严肃处理，并将处理结果报区应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取“5·24”淹溺事故教训，举一反三，切实强化安全生产主体责任和监管责任落实，坚决防止类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施：

（一）重庆某某体育俱乐部有限公司必须立即停业整顿，全面排查安全风险。要严格按照国家规定设置深水区与浅水区（儿童区）的硬隔离设施，完善安全警示标识标牌，确保救生观察台视野无遮挡。要足额配备持证救生员并确保在岗履职，建立健全儿童入场、交接、监护的全流程安全管理体系，严格落实岗前安全培训和应急演练制度。

（二）区体育中心要深刻吸取事故教训，立即对全区高危险性体育项目经营场所开展拉网式专项检查，重点检查救生员配备与在岗情况、区域隔离设施、观察台视野、入场引导交接制度等关键环节。对存在类似隐患的场所一律责令停业整改，依法从严处理。要加强对企业主要负责人履职情况的监督检查，推动企业真正落实安全生产主体责任。

（三）木耳镇要举一反三，加强对人员密集场所、体育健身场所、涉水项目的安全监管，督促企业严格执行《中华人民共和国安全生产法》及体育行业安全管理规定，坚决防范类似事故再次发生。

两江木耳重庆某某火星体育俱乐部有限公司

                 “5·24”一般淹溺事故调查组

              2026年6月22日
[�] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


[�] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


[�] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款。







