宁河经济开发区天津市某某米业有限公司“4·18”一般坍塌事故调查报告
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宁河经济开发区天津市某某米业有限公司“4·18”一般坍塌事故调查报告

2025年4月18日8时5分许，位于天津市宁河区经济开发区的天津市某某米业有限公司东南角的降尘室房顶，李某某踩在房顶的彩钢瓦上准备拆除固定彩钢瓦的钉子，此时其所踩的彩钢瓦突然坍塌，导致其从高处坠落，造成其受伤，后经不治身亡。事故造成1人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）85万元。

事故发生后，依据国家和我市有关规定，经区人民政府批复同意，组织成立了宁河经济开发区天津市某某米业有限公司“4·18”一般高处坠落事故调查组（后经研判，事故类型为坍塌事故，以下简称事故调查组）。事故调查组由区应急管理局、公安宁河分局、区总工会、区农业农村委、经济开发区管委会派人组成，履行事故调查组职责，开展调查工作，并邀请区纪委监委、区检察院介入事故调查，依法对公职人员涉嫌违法违纪、失职渎职和事故涉嫌安全生产犯罪问题开展审查调查。

经调查认定，宁河经济开发区天津市某某米业有限公司“4·18”一般坍塌事故是一起因风险辨识不到位造成的一般生产安全责任事故。

事故基本情况

事故相关单位概况

1.天津市某某米业有限公司

天津市某某米业有限公司（以下简称“某某米业”），企业类型为有限责任公司，成立于2000年，位于天津市宁河区芦汉路48号，是一家以从事农副食品加工业为主的企业。企业注册资本2054万人民币，实缴资本2054万人民币。法定代表人崔青林，主要负责人李某某，经营范围：大米生产经营；预包装食品批发兼零售；粮食收购；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）；五金、装饰装修材料、建筑材料、饲料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.天津市某某食品贸易有限公司

天津市某某食品贸易有限公司（以下简称“某某食品”），企业类型为有限责任公司(自然人独资)，成立于2007年，位于天津市宁河区芦汉路48号，是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本50万元，实缴资本50万元。法定代表人李有付，主要负责人李某某，经营范围：预包装食品、农机批发兼零售；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.天津市宁河区某某建设投资集团有限公司

天津市宁河区某某建设投资集团有限公司（以下简称“某某公司”），曾用名为天津市宁河县某某建设投资集团有限公司，成立于2007年，企业类型为有限责任公司(国有独资)，位于天津市宁河区，是一家以从事公共设施管理业为主的企业。企业注册资本523100万人民币，实缴资本523100万人民币。法定代表人于某某，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；规划设计管理；环保咨询服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；停车场服务；物业管理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
场地、厂房租赁情况

2022年1月6日，李某某与某某公司签订《租赁合同》，租赁某某公司位于天津市宁河区芦汉路48号的5812.83平方米的房屋，该房屋用途为粮食仓储和加工，租赁期限自2022年1月1日至2026年12月31日。
某某食品与某某米业签订《协议书》，将属于某某食品的涉事彩钢房借予某某米业使用，所有权仍归某某食品所有，协议中未明确涉事彩钢房使用及后续处置过程中的安全管理责任。事故发生时，某某米业已停产，涉事彩钢房已不再作为降尘室使用。
涉事作业项目情况

2025年4月17日，李某某与张某某口头约定将彩钢房交由张某某处置拆除。
（四）涉事人员相关情况

1.李某某，女，62岁，住址为天津市宁河区愉悦港湾，系某某食品、某某米业主要负责人，负责两家公司全面工作。

2.张某某，男，52岁，住址为河北省唐山市玉田县窝洛沽镇潘家庄村，无工作单位，系拆除彩钢房的工人组织者。

3.刘某某，男，56岁，住址为天津市宁河区大北涧沽镇李庄子村北二区，无工作单位，系张某某找来的拆除彩钢工人。

4.李某某，死者，男，59岁，无工作单位，系刘某某协助张某某找来拆除彩钢房的工人。

（五）作业项目基本情况

事故发生作业项目拆除彩钢房的具体流程为：在降尘室彩钢房的房顶拆除固定彩钢瓦的钉子，将拆下的彩钢瓦从房顶运至地面装车运走。
（六）事故发生经过

2025年4月18日8时左右，刘某某、张某某、李某某等人进入某某米业，开始做拆除降尘室彩钢房作业。先由李某某负责在彩钢房的房顶拆除固定彩钢瓦的钉子，再由刘某某负责将拆下的彩钢瓦从房顶丢下去，最后张某某负责在地面将彩钢瓦装车。8时5分许，李某某在准备开始作业时，其脚踩的彩钢瓦突然坍塌，导致其从高处坠落。
（七）事故现场情况

事故发生在天津市宁河经济开发区的某某米业院内东南角降尘室。
经现场勘验，事故现场情况如下：

1.锈蚀的彩钢瓦：宽950㎜，长2000㎜，瓦楞型号210㎜。

2.沉降室高4500㎜，跨度10000㎜。
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事故现场外部远景（一）
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事故现场外部远景（二）
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事故现场内部远景（三）
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事故现场内部远景（四）
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李某某坠落的孔洞（五）
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李某某坠落的孔洞（六）
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凤
坠落处锈蚀的彩钢瓦（七）
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坠落处锈蚀的彩钢瓦（八）
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沉降室潮湿混乱的地面（九）
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沉降室潮湿混乱的地面（十）

	
锈蚀的单层彩钢瓦房顶（十一）
	
锈蚀的单层彩钢瓦房顶（十二）


（八）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失（不含事故罚款）为85万元人民币。

	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	身份

证号
	住址
	工种
	伤亡情况
	损失工作日/天

	李某某
	男
	59
	—
	—
	天津宁河
	—
	死亡
	6000


二、事故应急处置及评估情况

(一）事故报告及应急救援处置情况

事故发生后，刘某某和张某某立刻组织救援，刘某某于8时7分拨打120，随后将事故情况告知李某某。各部门接报后响应迅速，第一时间赶赴现场救援。

（二）事故报告及应急救援处置情况评估

在本次事故应急救援处置过程中，应急处置响应迅速，现场救援及时。没有发现应急处置过程存在其他问题。
三、事故原因分析

直接原因分析

事故发生的直接原因是锈蚀的彩钢瓦遭李某某踩踏，因承重不足突然坍塌，导致李某某从房顶坠落。

通过事故现场勘查、询问等资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响，未产生不良社会舆论。

（二）间接原因分析

造成本次事故的间接原因为某某食品安全主体责任落实不到位，某某食品主要负责人李某某法定安全管理职责履行不到位，李某某安全意识不足，具体表现如下。

某某食品安全生产主体责任落实不到位，使用无相应资质的个人进行彩钢房拆除作业，未对外来作业人员进行安全教育培训，未向外来作业人员告知作业场所存在的危险因素。

李某某法定安全管理职责履行不到位，未对外来作业人员组织开展安全培训教育。

李某某安全意识不足，在未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得高处作业证的资格下登高作业。在进行拆除作业前对作业现场风险辨识缺失。
四、有关责任单位及责任人存在的主要问题
（一）某某食品安全生产主体责任落实不到位。

一是资质审核查验责任履行不到位，彩钢房拆除作业属于拆除作业，需持有相应资质[
]，某某食品在未确认拆除作业人员是否具有相应资质的情况下，将彩钢房拆除作业交予相关工人[
]。
二是安全生产教育培训落实不到位，未对外来作业人员进行必要的岗前安全培训教育[
]，且未向相关从业人员告知工作场所存在的风险因素[
]。
（二）李某某法定安全管理职责履行不到位。

安全生产培训教育不到位，未对外来作业人员进行必要的安全培训教育[
]。

（三）李某某安全意识不足。

李某某在未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得高处作业证的资格下登高作业[
]，且未发现年久的彩钢瓦存在承重不足的风险，冒险踩踏。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）责任单位

1.某某食品

某某食品安全生产主体责任落实不到位，资质审核查验责任履行不到位、安全生产教育培训落实不到位，对事故发生负有责任。建议由天津市宁河区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定，对其作出处50万元人民币罚款的行政处罚[
]。

（二）责任人员

1.李某某
李某某作为某某食品的主要负责人，法定安全管理职责履行不到位，安全生产培训教育不到位，对事故发生负有管理责任。建议由天津市宁河区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定，对其作出处其2024年年收入40%的罚款的行政处罚[
]。

2.李某某
李某某安全意识不足，在未持有高处作业特种作业证的情况下冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追求其责任。

六、事故整改和防范措施

（一）某某食品要压实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实《中华人民共和国安全生产法》《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规要求，细化完善各项安全生产管理制度及安全操作规程，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，强化对外来作业员工安全生产培训教育，切实履行对作业单位、人员的资质核验责任，规范各类人员作业行为，及时发现并消除事故隐患。

（二）经济开发区管理委员会要压实安全生产属地监管责任，迅速将事故情况通报至辖区的相关企业，引导企业落实安全生产主体责任，加强安全风险分级管控和安全生产教育培训，深刻汲取事故惨痛教训，召开事故警示专题会议，进一步摸排各类企业外委外包施工情况，做到“底册清、台账明”，坚持安全第一、预防为主，强化安全生产监管水平，切实统筹好发展和安全两件大事。

（三）某某公司要以案为警，强化对外包项目、外租场地、出租设备的安全管理力度，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，并及时督促整改存在的安全风险隐患。

[�] 《建设工程安全生产管理条例》第十一条第一款  建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款  生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款  生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款  生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项  生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款  生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。


[�] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项  事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。


[�] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项  事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40％的罚款。





