天津河西天津市达博永盛机电工程有限公司“4·17”一般火灾事故评估报告

评估工作组织及开展情况

按照《市安委会办公室关于印发〈天津市安全生产事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（津安办﹝2022﹞20号）、《区安委会办公室关于组织开展生产安全事故评估工作的通知》要求，成立天津河西天津市达博永盛机电工程有限公司“4·17”一般火灾事故评估工作组，由区应急局、公安河西分局、区消防救援支队、区卫健委、区总工会参加。评估工作组按照要求完成评估工作，形成评估报告。

二、责任人员、责任单位的追究落实情况
（一）对责任人员的处理落实情况
1.党、政纪处分

报告中建议医大二院党委对医大二院后勤保障部干部马某等3人给予相应处理，以上人员处理已由医大二院党委于2024年6月17日落实完毕。
2.行政处罚

报告建议区应急管理局对天津市达博永盛机电工程有限公司法定代表人于某处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚，共计26600元人民币。区应急局于2024年7月18日下达行政处罚决定书，文书编号为（津河西）应急罚〔2024〕5-34号，于鹏足额缴纳罚款，已结案。

（二）对责任单位的处理落实情况
建议区应急管理局对天津市达博永盛机电工程有限公司给予30万元人民币罚款的行政处罚。区应急局于2024年7月18日下达行政处罚决定书，文书编号为（津河西）应急罚〔2024〕5-33号，天津市达博永盛机电工程有限公司已足额缴纳罚款，已结案。

三、事故防范和整改措施的落实情况 
（一）达博永盛公司

事故发生后达博永盛公司深刻吸取事故教训，严格落实主体责任，建立了风险防控和隐患排查双重预防机制，提高了风险辨识能力，督促作业人员严格执行公司及医大二院各项安全管理规定。同时加强了施工作业人员的安全教育培训，重新辨识并明确了作业风险，提高作业人员安全生产意识和自救互救能力。在作业前向从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，不断加强作业过程的监督，教育从业人员按照使用规则佩戴，保障作业安全。
（二）医大二院

通过此次事故，医大二院深刻吸取事故教训，切实提高了动火、高处等危险作业的风险隐患排查整改质量,不断提升发现问题，解决问题的强烈意愿和能力水平。进一步压紧压实外委外包单位主体责任，建立安全风险防范长效机制,坚决守牢安全红线底线。深刻反思近年来重特大事故教训,深入落实防范事故的各项措施,通过日常教育、安全月主题活动，把安全生产责任不断压紧压实，以“时时放心不下”的责任感抓细抓实安全生产和消防安全工作。

四、评估结论

各相关单位对《天津河西天津市达博永盛机电工程有限公司“4·17”一般火灾事故调查报告》中的责任追究、事故防范和整改措施已落实。
