天津河西天津中电电力安装有限公司“4·1”

一般触电事故评估报告

评估工作组织及开展情况

按照《市安委会办公室关于印发〈天津市安全生产事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（津安办﹝2022﹞20号）《区安委会办公室关于组织开展生产安全事故评估工作的通知》要求，成立天津河西天津中电电力安装有限公司“4·1”一般触电事故评估工作组，由区应急管理局、公安河西分局、区城管委、区总工会参加。评估工作组按照要求完成评估工作，形成评估报告。

二、责任人员、责任单位的追究落实情况
（一）对责任人员的处理落实情况
1.行政处罚

报告建议区应急管理局对天津中电电力安装有限公司主要负责人李某某处以2022年度年收入40%的罚款，区应急局于2023年7月10日下达行政处罚决定书，文书编号为（津河西）应急罚〔2021〕5-11号，李某某已足额缴纳罚款，已结案。

（二）对责任单位的处理落实情况
建议区应急管理局对天津中电电力安装有限公司给予叁拾万元人民币罚款的行政处罚。区应急局于2023年7月10日下达行政处罚决定书，文书编号为（津河西）应急罚〔2023〕5-6号，天津中电电力安装有限公司已足额缴纳罚款，已结案。

三、事故防范和整改措施的落实情况 
事故发生后中电电力公司认真吸取本次事故教训，一是建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，保证安全生产责任制的落实，加强特种作业人员安全生产管理，严禁特种作业无证上岗情况发生。二是加强施工作业人员安全生产教育培训，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，严禁违章作业，切实提高安全生产责任意识，确保安全生产教育培训取得应有成效。三是坚决杜绝未经工作许可擅自进行施工作业情况。树立红线意识，切实履行企业安全生产主体责任落实到位，避免生产安全事故发生。
四、评估结论

各相关单位对《天津河西天津中电电力安装有限公司“4·1”一般触电事故调查报告》中的责任追究、事故防范和整改措施已落实，同时对事故受害者家属的赔偿已落实。


