
郑州自然树建筑劳务有限公司“9·30”触电
一般事故整改和防范措施落实情况评估报告

2024年9月30日17时20分许，上海市青浦区香花桥街道清河湾路981弄13号5楼装修工地内，一名施工人员在夹层内整理线路过程中不慎触电，事发后现场工友立即拨打120送青浦中山医院抢救，经抢救无效死亡。事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元。事发后，上海市青浦区应急管理局会同相关部门依法开展事故调查，形成《青浦香花桥郑州自然树建筑劳务有限公司“9.30”触电一般事故调查报告》（以下简称事故调查报告）并报经青浦区人民政府批复同意。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》等有关规定，青浦区应急管理局牵头会同相关部门成立评估组，于2025年7月24日至8月29日开展事故整改和防范措施落实情况评估，形成本评估报告。
1、 基本情况
按照“谁牵头调查，谁组织评估”原则，区应急管理局会同上海市公安局青浦分局、区总工会、区建管委、香花桥街道办事处组成青浦香花桥郑州自然树建筑劳务有限公司“9.30”触电一般事故整改和防范措施落实情况评估组（以下简称评估组），委托上海欣企安全生产咨询服务有限公司及相关专家参与评估。
按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则评估组对照事故调查报告及批复，听取工作汇报，查阅台账资料，通过座谈问询、走访核查事发现场，逐项核查事故相关单位责任追究、整改和防范措施落实等情况，并结合专家意见，进行了综合评估并提出工作建议。
2、 事故处理落实情况
（1） 行政处罚落实情况
2025年4月1日，上海市青浦区应急管理局（以下简称区应急管理局）按照事故责任认定及处理建议,对事故责任单位郑州自然树建筑劳务有限公司作出罚款50万元的行政处罚决定；对事故责任人郑州橄榄树装饰设计有限公司总经理史创华、郑州自然树建筑劳务有限公司总经理张付涛、上海曼丽恩娱乐有限公司总经理顾根云，分别作出罚款10400元、10400元、21600元的行政处罚决定。
[bookmark: OLE_LINK2]经核实，郑州自然树建筑劳务有限公司的罚款截至目前尚未缴纳。事故责任人罚款均已缴纳。
3、 事故整改措施落实情况
（一）上海曼丽恩娱乐有限公司
[bookmark: OLE_LINK3]1、检查落实本单位安全生产工作，消除生产安全隐患。
2、深刻吸取事故教训，建立健全本单位安全生产管理体系。
3、抓实管理人员及工作人员安全生产教育培训，确保安全第一，谨防事故发生。
（二）香花桥街道办事处
1、深刻调查分析，严格落实监管。街道高度重视，对事故发生的原因进行调查分析，对整改落实情况严格进行跟踪监管，监管过程中发现的问题及时向事故单位反馈，并提出工作要求。针对事故反映出的安全生产薄弱环节，要求抓好关键岗位到岗履职，严格履行建设程序。重点加强项目施工过程管理，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，对易导致伤亡的起重机械、吊装工程、高空作业等，加强安全生产教育和技术交底，确保各项安全保障措施到位。
2、全面排查整治，形成监管合力。为进一步规范建设工程监督管理程序，消除管理盲区，形成条块结合、上下联动的监管合力，结合常态化安全风险防范工作，重点开展了建筑工地领域隐患排查整治。组织属地村居、相关职能部门做好辖区内工程排摸和巡查，督促各参建单位落实安全主体责任。
3、下发工作提示，提升风险辨识能力。街道城运中心编写了《香花桥街道安全提示》，深入研判辖区内影响安全的突出因素，明确目标责任，聚焦防控重点，压实工作责任，抓实抓细各项措施，确保辖区安全形势持续稳定，同时向街道安委会各成员单位、各村居、各企事业单位发放及告知。
4、加强监督检查，狠抓工作落实。为了严格落实各项安全防控措施，加强街道工贸、建筑领域安全风险管控。街道党政班子成员多次带队深入企业开展安全工作督察检查，要求各企业、施工单位加强现场管理，严格落实安全工作制度及隐患排查制度，要确保警示标志、消防等工作落实到位，各职能部门不定时对企业日常检查，加强对企业安全管理工作的监督和宣传安全教育，确保企业各项工作有序进行。
5、开展事故“回头看”专项检查，防范同类事故。持续抓细抓实“事故单位回头看”工作，继续加大检查力度，深入开展安全隐患大排查大整治，落实整改措施，确保各项问题隐患得到有效处置、闭环管理。组织街道各职能部门对各自管辖范围内，全面开展整治工作。对检查时发现的隐患，要严格落实整改责任，制定整改问题清单并对问题进行梳理归类，发现的隐患问题能立即整改的立即整改，不能立即整改的立即停工、确保各类隐患问题整改落实到位。
4、 评估结论
评估组按照事故调查报告及其批复要求，经资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查、专业评查，对该起事故处理、整改和防范措施落实情况进行综合评估后认为：
（二）郑州自然树建筑劳务有限公司行政处罚罚款未缴纳。相关责任人员已履行行政处罚决定。
（三）该起事故相关单位、属地政府及相关部门已实施事故调查报告提出的整改和防范措施。
[bookmark: _Hlk207626045]综上，该起事故处理，事故责任单位行政处罚未落实，责任人行政处罚已全部落实；事故整改措施已全部落实。
5、 工作建议
（一）建议郑州自然树建筑劳务有限公司尽快落实事故责任行政处罚。
[bookmark: _Hlk179897897]（二）建议上海曼丽恩娱乐有限公司继续严格落实安全生产责任制，并定期进行安全生产责任制和责任目标的考核。切实做好作业人员的安全培训教育工作，加强现场安全管理工作。
（三）建议上海曼丽恩娱乐有限公司与承包商签署安全管理协议，明确双方安全管理职责和范围。同时定期进行现场巡查，对安全管理存在的问题，及时予以指出和指正，督促承包商落实安全生产责任制。
（四）建议上海曼丽恩娱乐有限公司继续加强作业过程中的安全检查、巡查，贯彻落实隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，及时发现并制止作业过程中的动态安全隐患，早发现早预防。切实做好施工人员安全培训工作，不断提高人员的安全意识和制止不安全行为的发生，确保施工过程安全可靠，谨防事故发生。
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