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2024年9月16日8时30分许，位于云州区倍加造镇谢疃村，由大同市云森腾建筑有限责任公司承包的山西华兴农业开发有限公司建设的新建云州区农副产品物流批发市场（一期）项目，在施工作业中发生了一起一般坍塌事故，事故造成1人死亡，直接经济损失140万元。
事故发生后，云州区委区政府高度重视，主要领导要求做好死者家属安抚和死者善后工作，查清事故原因，要深刻吸取事故教训，扎实开展隐患排查治理工作，坚决遏制各类事故的发生。
2024年9月23日，大同市云州区应急管理局向区政府提出请示，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《大同市安全生产委员会关于对云州区“9·16”坍塌事故挂牌督办的通知》（同安函〔2024〕15号），经区政府批准，组织区政府办、区应急局、区公安分局、区住建局、区现代农业产业示范区、区总工会、倍加造镇派出所成立了事故调查组，事故调查组聘请了市应急管理局专家库建筑行业两位专家，并邀请云州区纪委监委全程参与监督，制定了《“9·16”一般坍塌事故调查方案》。2024年9月27日，事故调查组召开了首次会议，会议宣布了成立调查组有关要求、事故调查方案和工作纪律，之后开展了事故调查。事故调查组通过查阅资料、现场勘验、技术鉴定、询问谈话、综合分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。
经调查认定：云州新建农副产品物流批发市场(一期）项目“9·16”一般坍塌事故是一起因沟槽挖掘作业，未按施工方案规定进行沟帮放坡，施工方在作业前未能对沟槽局部段上部砂砾回填层较厚，周围汇水渗入量大，造成下部原生态黏土层含水量增大、土体强度降低等风险进行有效辨识，作业中未能及时发现并消除事故隐患，现场安全管理工作不到位，造成的沟槽单侧帮体坍塌的生产安全责任事故。
一、事故基本情况
(一)事故发生单位及相关单位概况
大同市云森腾建筑有限责任公司组建于2010年3月6日，法定代表人谢某，统一社会信用代码为:91140200551472506C，公司实力雄厚，机械设备齐全，技术管理人员到位，现有建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等多项资质。
公司经营范围:建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;室内木门窗安装服务;建筑材料销售;保温材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;办公用品销售;金属材料销售;涂料销售(不含危险化学品);电工器材销售;灯具销售;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务。
建筑业企业资质证书（一），证书编号:D214028653，资质类别：建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰工程专业承包贰级，有效期至：2029年02月07日。
建筑业企业资质证书（二），证书编号：D214028653（临），资质类别：市政工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级，有效期至：2025年03月18日。
安全生产许可证，编号：（晋）JZ 安许证字[2019]000084，许可范围：建筑施工，有效期：2022年02月22日至2025年02月22日。
大同市云森腾建筑有限责任公司注册资本4000万元，公司股东、出资额及出资比例如下:股东侯某，出资比例:60%;股东昝某某，出资比例:40%;现有从业人员16人，该公司下设生产经营科、质量安全科、财务科、材料设备科、技术科目职能部门，下设项目部。
山西华兴农业开发有限公司成立于2018年，是一家以投资、开发和经营农产品批发市场为核心业务的多元化现代集团企业，主要从事大型农副产品，批发连锁市场投资建设运营的平台企业。经营范围:许可项目：房地产开发经营、城市配送运输服务。一般项目：集贸市场管理服务、非居住房地产租赁、物业管理、企业管理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、休闲观光活动、会议及展览服务、食用农产品初加工、食用农产品批发、食用农产品零售。
山西华兴农业开发有限公司，位于山西省大同市云州区谢疃村村北，统一社会信用代码：91140200MAOK8U393X，注册资本为5000万元，法定代表人吕某，现有从业人员18人，公司下设财务部、综合管理部、工程部、招商运营部。该公司分别于2023年1月19日和2023年4月13日取得了由云州区行政审批服务管理局颁发的《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第140215202300004）和《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号140215202304130101），公司股东、出资额及出资比例如下:股东浙江九库城乡融合发展有限公司，出资比例:40%;股东杭州七硕科技有限公司，出资比例:40%;股东吕某，出资比例:10%;股东李某，出资比例:10%。
大同市华安工程项目管理有限责任公司(原单位名称:大同市华安建设监理有限责任公司)，成立于2000年3月，现有员工20人由大同市工商局注册经山西省住房和城乡建设厅批准成立，经国家建设部核定为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。该公司是一家以工程监理为主，集招标代理、项目管理、造价咨询、工程咨询、物业管理、信息系统集成服务于一体的技术密集型企业。公司现为中国建设监理协会常务理事单位，山西省建设监理协会理事单位。
(二)事故发生单位及相关单位安全管理情况
1.大同市云森腾建筑有限责任公司为云州区农副产品物流批发市场（一期）项目的承包单位，该公司设置了质量安全科，具体负责安全生产管理工作，该项目现场安全生产管理人员1人，具体执行作业现场安全生产隐患排查、员工安全生产教育培训、应急演练、安全技术交底等安全生产管理职责，该企业制定了有关安全生产管理制度、全员安全生产责任制、安全操作规程，应急救援预案。
安全生产管理方面存在的问题：大同市云森腾建筑有限责任公司项目经理梁某和安全管理人员刘某在事故发生时均不在事发作业现场，安全生产责任落实不到位，对现场作业人员安全管控缺失，未开展对施工现场风险辨识和采取风险管控措施，对法律法规标准贯彻执行有不足之处，施工作业不规范，对施工现场员工安全教育培训不够，特别是死者曹某某，刚到该公司工作第一天（仅一个半小时）就遇到了事故，大同市云森腾建筑有限责任公司，未按照有关法律法规的要求，对其进行安全教育培训。
在施工前未向监理及时提交施工方案，也未向监理报备施工作业活动，未对施工人员进行有效的现场安全教育，未组织开展过生产安全事故应急救援预案演练，施工现场监护人员监管不力，开挖的外网（下水）管沟未实施防护措施。
2.山西华兴农业开发有限公司为云州区农副产品物流批发市场（一期）项目的建设单位，该公司设置了工程部，具体实施安全生产管理工作，指导协调施工单位、监理单位安全管理工作，该企业制定了生产安全事故应急预案、有关安全生产管理制度、全员安全生产责任制、风险分级管控制度，能够按照安全风险分级采取相应的管控措施，并能定期对施工单位、监理单位进行安全检查，发现安全隐患问题，督促施工单位、监理单位进行整改，能够按照法律、法规要求开展应急演练，能够履行建设项目安全设施“三同时”相关规定，事故调查未发现山西华兴农业开发有限公司在安全管理方面存在问题。
3.大同市华安工程项目管理有限责任公司，为云州区农副产品物流批发市场（一期）项目的监理单位，能够按照《建设工程监理合同》履行相关职责义务，能够严格审查施工企业提交的施工设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。事故调查未发现大同市华安工程项目管理有限责任公司在安全管理方面存在问题。
(三)事故发生经过
2024年9月16日7时，大同市云森腾建筑有限公司土建组在距离华兴农批城展示中心大约200米处、项目区北门附近进行开挖外网（下水）管沟施工，项目部土建组长刘晓飞对施工现场进行了检查，徐某某安排曹某某在管沟底部负责测量管沟深度和进行沟槽底平底工作，挖掘机驾驶员段某某负责开挖沟渠，材料员文某在管沟上部进行查看。8时30分许，曹某某在南北方向的管沟作业时，靠近北门已挖掘完的沟槽突然发生了局部帮体坍塌，将曹某某整个人掩埋住，挖掘机驾驶员段某某发现槽内的曹某某不见了，并大声呼唤叫人。随后，在沟渠附近材料员文某和挖掘机驾驶员段某某立即跳下管沟用手刨土进行救援。
(四)事故现场情况
事发地点位于云州区倍加造镇谢瞳村北华兴农批城建设项目（一期）北门旁，场内新挖掘的外网（下水）管沟槽内。外网（下水）管沟槽自北大门呈南北走向约25米，后向西南向延伸。外网（下水）管沟槽北接大门处混凝土场地，东邻场内混凝土道路（布置有车辆轮胎清洗水槽），西部、南部均为开阔空场地。
开挖堆土，堆放在沟槽西侧开阔空场地，堆土距沟槽边800mm；堆土高度约为1500mm；沟槽上口宽2100mm；槽底宽800mm；深2700mm。坍塌事故发生于沟槽北端2-4米段处，沟槽单（东）侧槽帮土方塌落，经实测坍塌槽帮段长3000mm，塌帮土体厚300mm，塌落土方堆积面距槽帮上口均高为1500mm。
(五)人员伤亡和直接经济损失情况
死者姓名：曹某某，身份证号：140203********6811，住址：山西省大同市平城区文博苑小区2号楼二单元902室。
本起事故造成一人死亡，直接经济损失140万元（曹某某一次性工亡赔偿金136万元，医疗救治费1万元、丧葬费3万元）。
(六)其他情况
2024年9月16日6时到9时天气情况为：零星小雨，3-4级东南风，气温14℃到24℃，未发生自然灾害。环境情况正常。此起事故未引起网络舆情，也未引起传播关注和讨论。
二、事故应急处置
（一）事故信息接报及响应情况
2024年9月16日8时30分许，在外网（下水）管沟附近的云森腾公司材料员文某听到云森腾公司雇佣的挖掘机司机段某某呼喊，文某问段某某管沟下有人吗，段某某说有人。文某立即掏出手机给带班的工长徐某某打电话，说明了塌方情况，徐某某得到消息后，立即招呼在附近作业的闫某某、韩某某、徐某某到坍塌现场参与救援。正在工地办公室坐着的云森腾公司采购员姚某听到工地坍塌消息后，就给120打了电话。正在施工现场巡检的华兴公司的工程师马某某得到工地坍塌消息后给本公司的工程部经理张某某汇报了情况，张某某及时与云森腾公司的技术员韩某某核实情况，又向华兴公司负责人吕某汇报了情况，10时许，云森腾公司魏某反馈回信息说曹某某没有抢救过来。张某某要求云森腾公司提供死者曹某某的身份信息，云森腾公司人讲，说曹某某第一天来上班，还有人不知道其姓名。张某某告诉云森腾公司赶紧联系死者家属。11时许，家属到五医院后，把身份消息核实了。张某某知悉曹某某身份信息后，及时将事故情况向云州区现代农业产业示范区作了报告。
（二）事故现场应急处置情况
事故发生时间为2024年9月16日8时30分许，南北走向、靠近北门已挖掘完的沟槽突然发生了局部帮体坍塌，正在东西走向外网（下水）管沟开挖施工现场驾驶挖掘机的司机段某某，发现之前在南北走向外网（下水）管沟内用塔尺的曹某某（第一天到云森腾公司工作）不见了，立即跳下车找曹某某，并大声喊叫，听到土堆里有人在呻吟，他赶紧用手去刨坍塌下来的土方，在管沟上面的材料员也跳下管沟底部用手刨土，大约用了10分钟，8时40分许，刨出了曹某某头部，当时还有生命体征。后来听到呼救的韩某某、韩某某、李保全、徐某某、刘某某也及时跳到管沟参与救援，有用手刨土的，有用铁锹挖土的，8时50分许，将埋在土里的曹某某全部刨了出来，这时120急救车也赶到了现场，人们将曹某某抬上120急救车，拉往大同市五医院急救。
（三）医疗救治和善后情况
8时50分许，经过人们紧急救援，将曹某某抬上120急救车拉往大同市五医院急救，在途中，医生为曹某某打针并输了液体，做了心电图，工长徐某某和土建组长刘某某陪同去的五医院，9时05分，将曹某某抬到大同市五医院急诊进行抢救，医生宣布曹某某没有生命迹象了。事后，云森腾公司组织专人和死者曹某某家属进行沟通，安抚死者家属情绪，经与死者家属多次协商，期间云州区现代农业产业示范区有关人员，倍加造派出所干警多次与死者家属进行沟通，听取死者家属意见，并对其进行心理疏导，通过多次协商，对赔偿事宜达成了一致意见，于2024年9月30日对死者家属进行一次性赔偿。
（四）事故应急处置评估
事故发生后，大同市云森腾建筑有限责任公司施工现场有关人员自发启动应急响应，并立即开展救援处置，同时施工现场人员立即向工长进行了报告，工长徐某某和土建组组长刘某某得到消息，立即召集工地附近有关人员到坍塌管沟进行救援，3分钟内有关救援人员6人赶到现场，从事发到救出曹某某用时20分钟，之后，将曹某某抬上了已经到达现场的120急救车送往大同市五医院急诊科进行急救，事故现场救援结束，经抢救无效，市五医院急诊科于9时05分宣布曹某某死亡。
这起事故现场救援环境较为复杂，外网（下水）管沟空间狭小，机械设备不能投入作业，救援处置难度大。此次救援行动，大同市云森腾建筑有限责任公司一线作业人员配合比较密切，救援人员迅速行动，有效控制作业风险。救援过程中，未发生次生事故。
三、事故原因分析（见大同云州华兴农批城建设项目“9.16”管沟帮体坍塌事故技术分析报告）
事故直接原因是外网（下水）管沟的沟槽局部段上部砂砾回填层较厚，周围汇水渗入量大，造成下部原生态黏土层含水量增大、土体强度降低，导致沟槽单侧帮体坍塌。
（一）直接原因分析
坍塌地点沟槽内上部的回填土，砂砾含量较高；坍塌地点沟槽内上部回填土，厚度明显增大；坍塌地段沟槽帮下部原生黏土，含水量相对较大。
（二）事故相关检验检测和鉴定情况
1.沟槽土质勘测与分析
经现场查验，确认:
（1）沟槽坍塌段上部为回填土(400mm厚):土质属砂砾土、粘结性较差。
（2）沟槽地表层为熟土(约200mm厚)。与上部垫土层粘结性差。
（3）沟槽帮坍塌段下部为原生土(2100mm厚):土质属粘性土。
通过槽帮土层勘测分析，认定:
①坍塌地点沟槽内上部的回填土，砂砾含量较高;
②坍塌地点沟槽内上部回填土，厚度明显增大;
③坍塌地段沟槽帮下部原生粘土，含水量相对较大;
2.周边环境辨识与分析
经现场环境辨识，确认:
（1）管沟槽北端的混凝土场地、混凝土道路，均较坍塌沟槽段处地势高。施工前期降雨多，大量的雨水汇集至沟槽坍塌处。
（2）外出车辆经清洗水槽后，轮胎带出的水也流向沟槽坍塌处。
（3）挖掘机作业与堆土均在沟槽西侧，东侧单帮坍塌与此无关。
经现场环境辨识分析，认定:
坍塌沟槽段处受雨水、车轮胎所带水的浸渗，造成沟槽下部原生态粘土层含水量增大、土体强度大幅度降低。是导致沟槽单(东)侧帮坍塌的主要原因。
（三）其他可能因素排除
云州区倍加造镇派出所和专家通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响。事发当日，未见到民众或媒体发表带有苗头性、倾向性、有影响力、传播力的言论观点，未发生次生或衍生网络舆情。
（四）间接原因分析
大同市云森腾建筑有限责任公司，未能依规对雇用的临时人员曹某某进行岗前安全培训教育;作业前未向监理方依规报备沟槽挖掘作业施工方案；未按施工方案规定进行沟帮放坡;作业前未能认真进行风险辨识、作业中未能及时发现并消除坍塌事故隐患。
四、有关责任单位存在的主要问题
（一）事故单位：
大同市云森腾建筑有限责任公司
（1）未能针对作业现场可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案。违反了《生产安全事故应急条例》（国务院令第708条）第五条第二款。制定的生产安全事故应急救援预案针对性和可操作性不强。未能根据有关情况变化及时进行修订。违反了《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第六条。未按照要求定期组织应急救援预案演练，违反了《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第八条第二款。
（2）未对事故发生当天新入职的员工曹某某进行安全教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款。
（3）安全生产管理人员未能对企业安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题未能立即进行处理，未能有效制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条、第二十五条第六项。安全生产管理人员未能及时督促落实施工作业场所安全生产整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第七项。
（4）企业主要负责人未能严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全检查工作，及时清除生产安全事故隐患,未能有效监督有关人员开展生产安全工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项。
（5）企业项目经理在事发当日不在现场，未能积极开展安全生产检查和事故隐患排查工作，未能严格履行企业职责范围内的安全生产工作职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条。
（二）有关监管部门
云州现代农业产业示范区管理委员会应急管理与综合执法部，未严格依据法律、法规、规章等有关规定，对有关企业进行监督检查安全生产工作，违反了《关于云州现代农业产业示范区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（同编办字〔2020〕140号）第一条主要职责第七项、第二条内设机构第五项。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）对有关责任人员的处理建议
1.刘某，男，身份证号码：140221********1814，大同市云森腾建筑有限责任公司安全生产管理人员，在事故发生当天，未在事故发生现场，未能检查现场安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未能制止和纠正冒险作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项第二十五条第六项，对这起事故负重要领导责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项，建议由云州区应急管理局对其处3600元人民币罚款的行政处罚（上一年年收入18000元，处罚比例20%）。
2.梁某，男，身份证号码：140202********1053，大同市云森腾建筑有限责任公司项目负责人，未能认真履行其职责范围内的安全生产工作职责，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第二款，对该起事故负重要领导责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项，建议由云州区应急管理局对其处6000元人民币罚款的行政处罚（上一年年收入24000元，处罚比例25%）。
3.谢某，男，身份证号码：142132********0013，大同市云森腾建筑有限责任公司法定代表人，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，对该起事故负主要领导责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第一项，建议由云州区应急管理局对其处9600元人民币罚款的行政处罚（上一年年收入24000元，处罚比例40%）。
4、山西华兴农业开发有限公司工程部经理张某某、现场负责人马某某，因在事故发生时不在事故现场，对施工单位的安全生产工作统一协调管理方面还有不足的地方。建议根据公司相关规定对张某某、马某某进行处理。
5、大同市华安工程项目管理有限责任公司施工现场监理人员池某某、赵某某、戴某某、尚某某、孙某某，因在事故发生时不在事故现场，未能及时发现施工单位违规施工作业。建议根据本公司相关规定对池某某、赵某某、戴某某、尚某某、孙某某进行处理。
（二）对有关责任单位的处理建议
大同市云森腾建筑有限责任公司，作为事故发生单位未能按照法律、法规、标准和规范的规定，对作业现场可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行分险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，现有的应急预案针对性和可操作性不强，应急救援预案未报送有关部门备案，未按照要求定期组织应急救援预案演练，未按照有关规定对新入职的员工进行安全生产教育和培训，未能及时发现并消除事故隐患，未能按照安全生产责任制安全管理制度的规定对安全生产状况进行经常性的检查。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项，建议由云州区应急管理局对其处51万元人民币罚款的行政处罚。
（三）对有关公职人员的处理建议
谢浩然，男，中共党员，现任现代农业产业示范区管理委员会应急管理与综合执法部部长，任职时间，2024年7月，在组织本部门人员履行安全生产监督职责过程中存在监督检查不到位的问题，对“9·16”（中秋节假期）事故负有监督不到位责任。建议移送区纪委监委事故追责问责审查调查组、云州现代农业产业示范区纪工委进行处理。
柴昌青，男，中共党员，现任现代农业产业示范区管理委员会应急管理与综合执法部副部长，任职时间，2024年7月，未能认真履行安全生产具体监督职责，深入开展施工现场安全隐患排查工作督促不够，对事故负有监督不到位责任。建议移送区纪委监委事故追责问责审查调查组、云州现代农业产业示范区纪工委进行处理。
（四）其他建议
鉴于云州区现代农业产业示范区管理委员会应急管理与综合执法部对事故的发生负有监督不到位责任。需要深刻反思改进工作，建议云州区现代农业产业示范区管理委员会向云州区委、区政府做出深刻检查。
六、事故主要教训
（一）安全隐患排查治理不到位
党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府多次部署防范化解重大安全风险，区直有关部门开展多次建筑领域安全隐患排查整治专项行动，区现代农业产业示范区虽然进行了安全部署，但安全风险隐患排查不认真、不扎实，甚至走形式、走过场。2024年9月初，区现代农业产业示范区应急管理和综合执法部对云森腾建筑有限责任公司安全隐患专项排查中，检查人员到了施工现场，未能发现施工现场外网（下水）管沟槽开挖的断面放坡系数不符合规定等隐患问题。
（二）吸取事故教训不深刻
习近平总书记多次强调，对典型事故不要处理完就过去了，要深刻研究其规律和特点；对易发生重特大事故的行业领域，要采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移。云州区倍加造柳莺路S2地块房地产项目“4•18”一般高处坠落事故发生后，我区安委会在安全生产工作会议进行了通报，要求建筑领域举一反三，加大隐患排查执法力度，但有关部门对建筑行业安全风险认识不足、重视不够，吸取事故教训不深刻。暴露出的查处建筑企业违法施工行为不坚决、联动执法机制缺失，排查风险隐患工作不认真不扎实、基层专业监管力量缺乏等问题。
（三）安全生产教育培训不深入
大同市云森腾建筑有限责任公司，对新入职员工未组织安全教育培训，对入职时间较长的老员工安全教育培训时间不足，培训内容不符合有关法规规章，仅凭技术员在施工作业前口头简单安全交底就作为安全教育培训。安全教育培训流于形式走过场，导致从业人员应急知识不足、应急技能缺乏、不懂得自救互救，不会在第一时间开展事故应急处置。
（四）企业主体责任落实不够
大同市云森腾建筑有限责任公司，项目经理、安全管理人员在事故发生时未在事故现场，安全生产管理制度未能有效落实，现场安全管理和日常检查缺位，事故隐患无法得到有效的排查和监管。在安全生产制度建设、责任体系和岗位责任制落实、操作规程完善等方面存在问题较为严重。
七、事故整改和防范措施
为深刻汲取事故教训，进一步强化建筑行业安全生产工作，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议:
(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
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