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舟山驰众建材有限公司
“
8.16
”
触电一般
生产安全事故责任追究和整改措施落实
情况评估报告
年
月
日早上
时
分左右
，
舟山驰众建材有
限公司一名机修工人在车间内调试设备时发生触电事故
，
造
成
人死亡
，
直接经济损失约
万元
。
事故发生后
，
舟山
市人民政府依法成立了事故调查组开展事故调查工作
。
年
月
日
，
舟山市人民政府对
《
舟山驰众建材有限公司
“
”
触电一般生产安全事故调查报告》
（以下简称《事
故调查报告
》
）
进行了批复
，
按照
《
生产安全事故防范和整
改措施落实情况评估办法
》
和
《
浙江省安全生产委员会办公
室关于印发浙江省生产安全事故防范和整改措施落实情况
评估办法的通知》（浙安委办〔
〕
号）等有关规定
，
年
月
日，
舟山市应急管理局牵头成立了
“
舟山驰
众建材有限公司
“
”
触电一般生产安全事故
”
评估组
（
以
下简称
评估组
）
，
对该起事故责任追究和整改措施落实情
况进行了评估，现将有关情况报告如下：
一、评估工作组织及开展情况
评估组以《事故调查报告》为依据，按照
四不放过
和
科学严谨
、
依法依规
、
实事求是
、
注重实效的原则
，
针对责
任追究及整改措施要求
开展了事故评估工作
。
评估组听取了
事故责任单位
舟山驰众建材有限公司
事故发生后的工作情
况
汇报
，
查看了安全生产责任制及相关规章制度的制定落实
情况
，
向相关单位了解事故发生后整改措施落实情况
，
并收
集了相关资料，完成了评估工作。
二、事故责任企业和责任人员的责任追究落实情况
（
一
）有关人员的责任追究已落实
。
徐
武
。
舟山驰众建材有限公司洗砂机配电箱制作安装
者
，
无低压电工特种作业操作证进行电工作业
，
设备接线不
规范
，
未对安装的设备落实接地线和漏电保护装置
，
导致设
备外壳带电。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法
》
第二十七条
，
对事故的发生负有责任
，
依据
《
安全生产违法
行为行政处罚办法
》
第四十五条的规定
，
舟山市应急管理局
对其处以
万元的行政处罚
，
徐
武于
年
月
日将
罚款缴纳完毕。
沈
平
。
舟山驰众建材有限公司法定代表人
，
对从业人
员安全生产教育和培训不到位
，
对作业现场隐患排查不到
位
。
其行为违反了
《
中华人民共和国安全生产法
》
第十八条
第
三
和
五
项有关规定
，
对事故的发生负有责任
，
依据
《
中
华人民共和国安全生产法》第九十二条第
一
项的规定
，
舟
山市应急管理局对其处以
万元的行政处罚，沈
平
于
年
月
日将罚款缴纳完毕。
（
二
）有关单位的责任追究已落实到位
。
舟山驰众建材有限公司
。
对从业人员安全生产教育和培
训不到位
，
将洗砂设备电气线路安装工程发包给不具备资质
的个人
，
未建立生产安全事故隐患排查治理制度
，
对施工隐
患排查不到位
，
未及时消除现场安全事故隐患
。
其行为违反
了
《
中华人民共和国安全生产法
》
第二十五条
、
第三十八条
、
第四十六条和
《
浙江省安全生产条例
》
第十四条
、
第十五条
等有关规定
，
对事故的发生负有责任
，
依据
《
中华人民共和
国安全生产法》第一百零九条第
一
项有关规定，舟山市应
急管理局对其处以
万元的行政处罚，舟山驰众建材有限
公司于
年
月
日将罚款缴纳完毕。
三
、事故有关责任单位整改措施落实情况
舟山驰众建材有限公司
：
深刻吸取
了
事故教训
，
对
公司
的
洗砂机设备进行
了
全面
隐患
排查
，
对涉事
洗砂机设备安装
了
接地线和漏电保护装置
；
建立健全生产安全事故隐患排查
治理制度
，
安排了专人定期开展隐患排查
，
加强了
从业人员
的安全培训教育
，
严格执行员工的三级安全教育
，
定期召开
事故案例警示会
，
提高
了
工人
的
安全意识
。
对承包单位的安
全生产工作
进行了
统一协调
、
管理
，
并
定期
对承包单位
进行
安全检查
，
并督促承包单位进行安全隐患排查治理
；
完善
了
公司的
应急救援预案
，
并
定期开展
了
应急救援预案演练
，
对
于特种作业人员均要求持证上岗
。
海洋产业集聚区管委会
。
作为属地监管部门
，
组织召开
了专题安全形势分析会
，
对此事故进行举一反三
，
深刻吸取
了事故教训
。
加大
了
对辖区内建材行业的安全生产监督
、
检
查和指导力度
，
并与市应急局一起开展联合安全检查
，
对重
点企业
、
重大隐患进行了专项整治
。
加强了对辖区内企业的
安全培训教育
，
督促企业落实安全生产主体责任
，
做好隐患
排查治理工作
，
落实安全
防范
措施
，
防范了类似安全事故的
再次发生。
四
、总体评估意见
评估组经综合评估后一致认为
，
各单位均依据市政府批
复意见
，
对相关责任人员及责任单位作出相关处理
。
各单位
均能认真汲取事故教训
，
按照事故调查报告的要求进行整改
完善
，
落实事故各项责任追究和整改措施
，
有效提升了安全
管理水平
。
被评估的单位基本落实了事故调查报告责任追究
和整改措施要求。
年
月
日
