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 2023年5月19日8时许，界首市职教园项目（一期第一批次）西教学楼C区三楼一名砌筑班组工人进行止水反坎混凝土浇筑后的抹平作业时，从三楼楼层侧边坠落至二楼悬挑板上，经急救人员现场确认当场死亡。该起事故共造成1人死亡，直接经济损失**万元（损失金额为协议赔偿款）。事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，经市政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市监察委、市公安局、市总工会、市住建局组成的事故调查组，事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真、细致、全面的调查。现将调查情况及处理意见报告如下： 
 一、项目基本情况和事故经过 
（一）建设单位基本情况
1.中能建（界首）投资建设有限公司
2.界首市乐居建设有限公司
（二）监理单位基本情况
 江苏建科工程咨询有限公司，企业成立于1998年4月23日，企业曾用名：江苏建科建设监理有限公司，统一社会信用代码：913200007040404226，法定代表人：洪运华，注册类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：3000万元人民币，注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号06幢14层。企业经营范围包括：工程咨询；工程建设监理；园林绿化工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程技术服务；工程项目管理；计算机应用服务；全过程工程咨询服务；建设工程质量检测服务；房屋建筑工程设计服务；工程项目综合服务；项目前期咨询阶段管理服务；环保节能技术咨询；高效节能工程评估与管理；节能项目方案编制和设计；节能量测量与验证；节能项目风险评估服务；信息管理技术咨询服务；信息系统工程监理服务；计算机软件开发及相关技术服务技术咨询；计算机软件销售等。企业具有工程监理综合资质、工程设计建筑行业（建筑工程）乙级等资质，其中工程监理综合资质证书编号：E132008122，有效期至2023年12月31日。 
（三）施工总承包单位基本情况
 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司，企业成立于1952年11月9日，企业曾用名：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司、安徽电力建设第二工程公司；统一社会信用代码：91340000150229679Q，法定代表人：陈建明，注册类型：其他有限责任公司，注册资本：约4.21亿元人民币，注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道12600号。企业经营范围包括：电力、建筑、市政公用、公路、水利水电工程施工总承包，民用核安全机械设备安装，电力设施承装（修、试），压力管道安装，锅炉安装、改造、维修，电梯、起重机械安装、维修，装饰、防腐保温、消防、土石方、环保工程施工，钢结构、网架制作、安装，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，派遣上述工程所需的劳务人员，进出口业务，机械设备生产、安装，建筑材料生产、销售，建设工程勘察设计，仓储（不含化学危险品）、物流服务，房屋、设备租赁，技能培训等。企业具有电力工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、工程设计电力行业甲级等多项施工总承包资质、专业承包资质和设计资质。其中建筑业企业资质证书编号：D234000497，有效期至2028年1月31日。企业安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字[2004]000007，有效期至2025年12月26日。 
（四）劳务分包单位基本情况
 滁州徽青建筑安装有限公司，企业成立于2022年4月28日，统一社会信用代码：91341122MA8P05A52X，法定代表人：王学武，注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：200万人民币，注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇经济开发区双创园6号楼105室。企业经营范围包括：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；土石方工程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工等。企业具有施工劳务资质，资质证书编号：D334352151，有效期2027年9月2日；安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字[2022]047656，有效期至2025年10月21日。 
（五）建设项目基本情况
 界首市职教园项目（一期第一批次）位于界首市陶庙镇，属于界首市公共建筑整体推进PPP项目职教园子项目的一部分，工程包括：西教学楼、图书信息综合楼、食堂及烹饪培训中心、1#2#教师公寓、1#3#学生宿舍、5#培训中心等（以上单体不含职教园项目其他批次建设内容）。2022年8月23日取得《建筑工程施工许可证》（编号：3412822201070001-SX-002），合同工期：2020年12月15日至2023年12月10日，1090日历天，建筑面积约15.59万平方米，工程造价约8亿元。事故发生位置位于西教学楼C区，西教学楼共5层，单体建筑面积24713.37平方米，建筑高度22.41米。事故发生时该栋楼主体已封顶，处于二次结构施工阶段。 
（六）合同签订情况
1.工程总承包合同：
2.监理合同：
3.劳务分包合同：
4.赵侠劳务合同：
（七）事故基本情况及原因分析
 2023年5月7日，项目部安排赵侠到界首市陶庙镇中心卫生院进行入职前的体检，体检时血压实际值为165/100mmhg，但赵侠本人将体检单中血压值修改为135/90mmhg；5月8日，项目部为其建立教育档案，阅读《致工友朋友的一封信》和《入场须知》，并通过实名制考勤通道首次进入施工现场；5月8日至5月16日，施工单位、项目部、班组分别对其进行了三级安全教育和试题考核；5月17日，施工单位、劳务分包单位分别对其进行了砌体安全技术交底，并签署了《砌筑工安全生产责任制》、《进场施工人员身体健康承诺书》和《安全生产监督检查处罚标准》，阅读了《劳动防护用品使用图解》。 
 2023年5月19日6时01分，赵侠通过实名制考勤通道进入施工现场作业；8时许，其在西教学楼C区三楼进行止水反坎混凝土浇筑后的抹平作业时，擅自违规翻越楼层防护栏杆至外侧临边作业，佩戴了安全帽和反光背心，但未系挂安全带，作业时从三楼楼层东侧坠落至二楼悬挑板上，导致头部受伤，120到达现场后确认死亡。此次事故共造成1人死亡。事故发生后，死者家属与滁州徽青建筑安装有限公司、任晓方砌筑班组协商达成赔偿协议书，一次性支付赔偿款**万元，善后工作现已结束。事故伤亡人员基本情况如下： 
 赵侠，女，汉族，54岁，死亡，身份证号码：341221******，家庭住址:临泉县于寨镇******。  
 二、事故原因和事故性质 
（一）事故直接原因
 赵侠擅自违规翻越楼层防护栏杆至外侧施工，且在未系挂安全带的情况下违规进行临边高处作业，不慎坠落死亡。 
（二）事故间接原因
1.赵侠：
2.滁州徽青建筑安装有限公司：
3.中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司：
4.江苏建科工程咨询有限公司：
5.中能建（界首）投资建设有限公司：
 （三）事故性质
 经调查认定，界首市职教园项目（一期第一批次）“5·19”高处坠落事故是一起因工人擅自违反高处作业相关规定、劳务分包单位监督检查教育不到位而酿成的一起一般生产安全责任事故。 
 三、对事故责任单位和有关责任人的处理建议 
（一）任彦林，
（二）任晓方，
（三）李宁，
（四）史立秋，
（五）田豹，
（六）许守华，
（七）滁州徽青建筑安装有限公司，
 四、建议免于追究责任人员 
 赵侠，界首市职教园项目（一期第一批次）砌筑班组工人，忽于个人健康管理，擅自修改个人体检单，隐瞒高血压病史；安全生产意识淡薄，未正确配备使用安全防护用品，违反高处作业相关规定，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对此起事故负有直接责任。鉴于赵侠在此起事故中已死亡，故不再追究其责任。 
 五、事故整改和防范措施 
（一）滁州徽青建筑安装有限公司
（二）中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司。
（三）江苏建科工程咨询有限公司
（四）中能建（界首）投资建设有限公司
（五）界首市重点工程建设管理处
（六）界首市住房和城乡建设局
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