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2025年6月19日19时49分许，在江北区五里店街道建新东路243号附1号、附2号，重庆锐智广告设计有限公司进行鑫汇歌沐居门头广告安装作业过程中，发生一起触电事故，导致作业电工敖**触电死亡，直接经济损失90万元。
事故发生后，江北区政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由江北区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安分局、区城市管理局、区总工会等为成员的江北五里店鑫汇歌沐居门头广告制作安装“6·19”一般触电事故调查组（以下简称调查组），邀请了区人民检察院和五里店街道派员参与事故调查工作，聘请了重庆市应急管理专家组的专家对触电的直接原因进行了调查，出具了“6.19”触电事故专家意见。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质、责任单位及个人，并提出了处理意见及防范事故再次发生的措施建议。
经调查认定，江北五里店鑫汇歌沐居门头广告制作安装“6·19”一般触电事故是一起因工人安全意识淡漠，未实施验电的安全措施造成的一般生产安全责任事故。
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