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一、事故单位基本概况（一）项目概况（二）相关单位基本概况二、事故发生经过和事故救援情况[image: ][image: ][image: ]三、事故伤亡人员情况 四、事故原因 （一）直接原因 高某安全意识淡薄，冒险蛮干，在未确认勘探钻机钻塔上边缘与上方10千伏输电线路安全距离的情况下，移动勘探钻机，致使勘探钻机钻塔触碰到10KV线路，导致发生触电事故。 （二）间接原因 某勘察院安全生产主体责任落实不到位，未严格按照叶挺大道建设项目的施工方案作业，在组织施工过程中，未依法对高某、周某等作业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底；作业现场未设置安全警示标志和安排安全管理人员现场管理，是导致事故发生的间接原因。 （三）事故性质 经调查认定，该起事故为一起一般生产安全责任事故，事故类型为触电。 五、事故的责任分析和处理建议 1、高某安全意识淡薄，自我防范能力差，作业过程中对施工现场危险因素辨识不足，移动勘探钻机至另一个作业点时，作业点上方存在10千伏高压线路的情况下，未按要求将勘探钻机钻塔拆除，冒险蛮干，违规操作。致使钻塔触碰上方10千伏客车线塔水支线2号与3号杆间线路,导致触电。对本起事故负直接责任。因其在事故中死亡，其责任不予追究。 2、《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）第10.2.2.f条规定，钻架安装与拆卸应遵守下列内容：起、放钻架，钻架外边缘与作业上方10千伏输电线路边缘之间距离不得小于6米。第10.2.4.c条、第10.2.4.d条规定，设备搬运应遵守下列内容：轻型钻机整体迁移时，应在平坦短距离地面上进行，并采取防倾斜措施；禁止在高压电线下和坡度超过15°坡上或凹凸不平和松软地面整体迁移钻机。 某勘察院在组织施工过程中，未严格按照《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）要求，对作业现场可能存在的危险因素进行辨识。未依法对高某、周某等从业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；在作业现场未设置安全警示标志，未安排安全管理人员在现场进行有效管理,及时发现和制止高某等人的违章作业行为；对事故负有主要责任。建议应急管理部门依据有关法律法规给予行政处罚。 3、龚某未履行职责，未组织制定、落实安全生产责任制，未落实从业人员安全生产教育培训。作为项目负责人，未督促落实项目安全生产隐患排查治理工作，及时发现和消除事故隐患，对本次事故负有管理责任。建议应急管理部门依据有关法律法规给予行政处罚。 六、整改意见 1、某勘察院要深刻吸取此次事故教训，严格落实安全生产责任制，制定和完善各项安全生产规章制度和操作规程，开展一次全员安全生产教育培训，提高辨识隐患的能力，建立和完善安全生产教育培训档案；严格执行施工现场安全管理规定，督促、检查项目施工的安全生产工作，不违章指挥、违章作业和违反劳动纪律；加强《中华人民共和国安全生产法》、《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）等法律法规和标准的学习；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，预防各类事故的发生。 2、龚某作为项目负责人，要深刻吸取本次事故教训，切实履行安全生产工作职责，认真学习安全生产法律和法规，建立、健全本单位安全生产责任制，保证安全生产投入的有效实施，不断加强安全生产管理力度，认真开展隐患排查，规范现场管理、技术管理、用工管理，对规程、措施、交底、要求执行情况进行经常性检查，定期、不定期组织从业人员学习相关的法律、法规和安全操作规程，杜绝各类事故的发生。    江西某勘察院“2·4”触电一般事故调查组   
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