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	2026年7月9日7时30分许，位于余姚市泗门镇云环大道1号的余姚市慈爱五金厂生产车间内发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约197万元。 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款、第二十二条等规定，经余姚市人民政府批准同意，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、泗门镇人民政府等部门单位组成事故调查组。同时，邀请市纪委市监委和市检察院派员参加，事故调查组聘请安全领域专家参与事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） 第二条、第三条规定，经调查认定，余姚市慈爱五金厂“7·9”一般触电事故是一起因企业安全管理不到位，安全生产主要负责人在设备检维修作业时触碰到设备带电体引发的生产安全责任事故。余姚泗门余姚市慈爱五金厂“7·9”一般触电事故调查报告.wps
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