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一、事故档案信息
	事故地点
	桥东区德胜西街1号楼与2号楼之间的电动车车棚

	发生时间
	2023-06-13 00:00:00

	事故类型
	消防火灾

	事故等级
	一般事故

	事故性质
	火灾事故

	所属行业
	其他

	死亡人数
	2

	行政区域
	中国,河北省,张家口市,桥东区



二、事故概况
2023年6月13日01时26分，张家口市消防救援支队指挥中心接到报警称，位于桥东区德胜西街1号楼与2号楼之间的电动车车棚起火，随即调派林园路消防救援站4部消防车，25名消防救援人员赶赴现场处置，01时36分到达现场，02时59分处置完毕。火灾造成2人死亡，烧毁两轮电动车50辆，三轮电动车3辆，摩托车4辆，自行车6辆，东侧相邻的瑞真烟酒超市房屋和部分货物受损，过火面积219.24平方米。
三、调查报告正文
火灾现场为桥东区德胜西街1号楼与2号楼之间的电动车车棚，该车棚长21米，宽10.44米，高2.25米，砖墙、钢梁、聚苯乙烯夹芯彩钢板屋顶，出入口朝南位于车棚东侧，铁栅门宽1.62米，高1.81米。车棚东墙北侧为徐宝锁夫妇住宿房屋，砖木结构，有吊顶，进深4米，跨度3.05米，屋内放有木床，衣柜，桌子等日常生活用品。
事故造成2人死亡。
死者，徐宝锁，男，身份证号*****，年龄72岁；
死者，王益君，女，身份证号*****，年龄70岁，系徐宝锁配偶。
（一）事故直接原因
起火原因系为电动车充电所致。
1、能够排除放火嫌疑。起火前车棚大门处于锁闭状态，张岩，宋玉宝在查看火情时发现王益君（徐宝锁妻子）骑在铁栅门上，徐宝锁在门内往开砸门锁。
2、能够排除用火不慎引发火灾的可能。起火部位无任何火源。
3、不能排除电动车充电引发火灾的可能。
（二）事故间接原因
暂无内容
（三）事故性质
这是一起火灾事故。
