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2022 年度北京甲丙丁乙商贸有限公司
“7·19”一般生产安全事故责任追究和整改
防范措施落实情况评估报告
2022 年 7 月 19 日 17 时 14 分许，房山区拱辰街道北京甲丙
丁乙商贸有限公司经营的城隍庙美食城后厨发生一起触电事故，
造成 1 人死亡。事故发生后，依据相关法律法规，房山区政府授
权区应急局牵头，会同相关部门组成事故调查组开展调查。事故
调查报告于 2022 年 10 月 10 日获房山区政府批复同意。
按照《中华人民共和国安全生产法》《北京市生产安全事故
整改和防范措施落实情况评估办法》等相关法律法规和规范性文
件要求，区安委会办公室会同区纪委区监委、房山公安分局、区
人力资源社会保障局、区总工会等部门组成北京甲丙丁乙商贸有
限公司“7·19”一般生产安全事故评估组。评估组通过资料审
查、座谈问询、查阅文件、走访核实等方式，对北京甲丙丁乙商
贸有限公司“7·19”一般生产安全事故责任追究和整改防范措
施落实情况进行评估。
一、评估工作开展情况
2023 年 11 月 3 日，区安委会办公室制定并下发了《关于开
展 2022 年事故整改和防范措施落实情况评估工作的通知》（房
安办〔2023〕71 号），明确了评估对象、评估内容、评估时间
及工作安排。2023 年 11 月 7 日，在区应急局组织开展事故评估
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工作，评估组分别听取区应急局、拱辰街道关于生产安全事故整
改和防范措施落实情况的汇报。
二、事故责任追究落实情况
行政处罚落实情况：区应急局于 2022 年 10 月 19 日向事故
责任单位北京甲丙丁乙商贸有限公司送达《行政处罚告知书》（京
房）应急告〔2022〕182 号，于 2023 年 1 月 5 日向该单位发出
《行政处罚决定书》（京房）应急罚〔2022〕182 号，决定给予
人民币叁拾万元整的行政处罚，被执行人未在规定期限内缴纳罚
款。2023 年 1 月 19 日向该单位下达《罚款催缴通知书》（京房）
应急催〔2022〕182 号，被执行人经催告仍未履行相关义务。2023
年 7 月 6 日向被执行人下达《行政强制执行事先催告书》（京房）
应急执行催告〔2023〕事故 001 号。2023 年 10 月 24 日向房山
区人民法院申请强制执行。
三、整改防范措施落实情况
（一）拱辰街道工作落实情况
事故发生后，属地政府针对事故暴露出来的问题，结合事故
调查报告提出的整改措施意见，主要开展了以下几个方面的工
作：
1.及时组织，立即部署。事故发生后，拱辰街道积极稳妥处
理后续事宜、分析原因、制定措施。7 月 20 日召开拱辰街道工
委会，通报事故情况，深刻汲取事故教训，切实落实“三管三必
须”要求，压实安全生产责任。7 月 21 日，迅速召开专题部署
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会，拱辰街道工委书记安排部署城乡结合部重点地区安全隐患排
查治理专项行动，突出用电安全设施整治工作，消除用电隐患。
7 月 28 日，召开拱辰街道城乡结合部用电安全整治座谈会，坚
持问题导向，做好举一反三，针对用电设施安全事故的高发期和
易发期，对辖区沿街商户等重点场所、重点部位开展了隐患排查、
联合检查、安全宣传等一系列行动。
2.联合检查，切实消隐。为进一步汲取事故教训，推动城乡
结合部重点村综合整治工作，拱辰街道对辖区重点村开展安全用
电专项行动，并且持续加强夜查行动。通过专项整治，对隐患整
改敢于“亮剑”，切实发现一批隐患、消除一批隐患。自“7·19”
事故发生后至 2022 年年底，共检查企业 2144 家次，发现并整改
各类隐患 1022 项，联合多部门开展专项夜查行动 32 次。
3.广泛宣传，营造氛围。通过汲取事故教训，在全国第 31
个消防宣传日期间发放《拱辰街道致辖区居民一封消防安全信》
6000 余份。拱辰街道联合房山消防救援支队在辖区送变电社区
开展了“11·9”消防宣传月安全用电等宣传活动。利用户外显
示屏、公众号和微信群等方式开展安全宣传，发放宣传材料 1.2
万份，“拱辰街道安全生产”微信公众号推送安全用电等各类信
息和科普文章 84 篇。
（二）事故责任单位现状情况
评估组聘请行业专家，联合拱辰街道对事故现场进行了实地
走访查看，北京甲丙丁乙商贸有限公司于 2022 年 8 月已关停，
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目前涉事用电设备已经拆除，事发摊位空置。评估组对城隍庙美
食城配电箱进行安全检查，对发现的问题隐患提出了整改建议。
四、评估结论
评估组通过专题会议、资料审查、查阅文件、走访核查等形
式，对北京甲丙丁乙商贸有限公司“7·19”一般生产安全事故
责任追究和整改防范措施落实情况进行评估后认为：该起事故责
任单位的责任追究工作和属地政府事故预防与安全整改工作均
已落实。
