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 重庆涪陵绍兴市上虞区联益冷却塔有限公司“2·10”一般坍塌事故调查报告 
2026年2月10日11时55分许，绍兴市上虞区联益冷却塔有限公司在重庆建峰浩康化工有限公司甲醛装置冷却系统区域进行冷却塔拆除更换作业时发生一起坍塌事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约151万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，成立由市应急管理局牵头，涪陵区政府办公室、区公安局、区应急管理局、区总工会、白涛工业园区管委会，绍兴市上虞区应急管理局等部门派员参加的重庆涪陵绍兴市上虞区联益冷却塔有限公司“2·10”一般坍塌事故调查组（以下简称调查组），负责事故调查工作。同时，邀请涪陵区纪委监委机关介入调查，邀请涪陵区检察院派员参加。
调查组通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了事故责任单位、人员存在的问题及有关政府部门在监管方面存在的问题，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故整改防范措施建议。
经调查认定，重庆涪陵绍兴市上虞区联益冷却塔有限公司“2·10”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。
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