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天津精创信机电设备有限公司“9·2”一般触电事故防范
和整改措施落实情况评估报告
2023年9月2日,天津市英瑞涂装有限公司委托天津精创信机电
设备有限公司为其新建一条涂装生产线，天津精创信机电设备有
限公司将设备安装业务委托给天津市国震机电设备安装有限公司
负责，在安装作业过程中发生一起触电事故,造成1人死亡。
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示
精神，认真落实市委、市人民政府关于做好安全生产工作的部署
要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进
作用，督促生产安全事故防范和整改措施有效落实，从根本上消
除事故隐患、从根本上解决存在问题，防范生产安全事故发生，
最大程度保障人民群众生命安全，按照《中共中央国务院关于推
进安全生产领域改革发展的意见》《中共天津市委天津市人民政
府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和《生产安全事
故防范和整改措施落实情况评估办法》的规定，区安委会办公室
组织开展了天津精创信机电设备有限公司“9·2”一般触电事故
（以下简称“9·2”事故）防范和整改措施落实情况评估工作，
形成本报告。
一、评估工作过程
2024年1月15日，区人民政府依法批复同意了“9·2”事故调
查报告，标志着该起事故结案。按照“事故结案后10个月至1年
内，负责事故调查的政府要组织开展评估”的有关规定，区安委
会办公室于2024年11月11日启动“9·2”事故暴露问题整改情况
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评估工作，成立评估工作组，区应急管理局、公安北辰分局、区
总工会和开发区管委会作为评估工作组成员单位按照分工开展评
估工作。
按照分工，区应急局负责汇总、整理评估组各成员单位提交
的评估情况材料；负责评估行政处罚落实情况；负责将评估报告
以政府信息公开方式及时向社会全文公开发布。
区公安局负责评估相关人员刑事责任追究落实情况，向区应
急局提交评估情况书面说明材料并附相关法律文书。
开发区管委会负责评估天津市英瑞涂装有限公司、天津精创
信机电设备有限公司和天津市国震机电设备安装有限公司落实事
故防范和整改措施情况，并向区应急局提交评估情况书面材料。
区总工会参与对追责问责、事故防范和整改措施落实情况的
评估。
评估工作组到天津市英瑞涂装有限公司开展现场评估工作。
一是与相关负责人进行座谈和问询，了解天津市英瑞涂装有限公
司举一反三加强安全生产工作情况；二是查阅相关责任单位和人
员的行政处罚相关资料；三是实地走访核查，检查项目相关单位
整改落实的情况。
二、总体评估意见
总体上看,本起事故主要责任在于天津市国震机电设备安装有
限公司未对本起事故现场作业人员进行安全生产教育和培训；未
建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管
理措施，及时发现并消除死者未穿相关戴劳动防护用品、临时用
电设施漏电保护装置失灵等事故隐患；进行动火、临时用电的危
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险作业时，未安排专门人员进行现场安全管理。对天津市国震机
电设备安装有限公司主要负责人骆xx 以重大责任事故罪提起公诉，
经北辰法院审判，判处其有期徒刑十个月，缓刑一年，骆xx 未提
起上诉，判决结果已生效。天津市国震机电设备安装有限公司和
天津精创信机电设备有限公司对本起事故发生负有责任，依据
《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）
项规定予以处罚，但两家公司均拒绝缴纳事故罚款，区应急管理
局已依法申请法院强制执行，经北辰法院审核准予执行，但鉴于
两公司无可执行财产，目前尚未执行完毕。
骆 xx 作为天津市国震机电设备安装有限公司法定代表人，陈
伟作为天津精创信机电设备有限公司法定代表人，未落实《中华
人民共和国安全生产法》规定的责任，对事故发生负有责任。依
据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项
规定予以处罚。目前其二人的个人行政处罚已落实。其他相关单
位对事故调查报告提出的事故防范和整改措施情况已落实。
三、事故防范和整改措施落实情况
为深刻吸取事故教训，有效避免类似事故的再次发生，相关
单位坚持问题导向，举一反三，积极落实事故调查报告中提出的
事故防范和整改措施。
(一)严格落实企业主体责任,严防类似事故再次发生
因天津市国震机电设备安装有限公司和天津精创信机电设备
有限公司均为“一人”公司，公司无实际长期雇佣人员，仅有公
司法定代表人一人，成立公司主要为承揽工程后，为发包公司开
具合法票据，无生产经营实体。天津精创信机电设备有限公司主
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要以转卖各类生产、环保设备为业，天津市国震机电设备安装有
限公司主要依靠为天津精创信机电设备有限公司安装其转卖的设
备为业，遇有安装业务，临时招揽安装作业人员从事安装作业。
事故发生后，天津精创信机电设备有限公司因未缴纳罚款，被北
辰区应急管理局申请强制执行，因仍未及时缴纳，已被冻结对公
账户，法定代表人陈伟已被限制高消费，转卖业务已难以开展，
基本处于停业状态。天津市国震机电设备安装有限公司主要负责
人骆 xx 受到处其有期徒刑十个月，缓刑一年的刑事处罚，其本人
无法离开户口所在地，继而无法组织人员从事设备安装作业。该
公司同样因未缴纳罚款，被北辰区应急管理局申请强制执行，因
仍未及时缴纳，已被冻结对公账户，法定代表人骆 xx 已被限制高
消费，且该公司主要依靠协助天津精创信机电设备有限公司从事
设备安装作业。综上，该公司已彻底停止营业。
（二）深刻吸取事故教训，举一反三,消除自身安全短板
天津市英瑞涂装有限公司是天津精创信机电设备有限公司
“9·2”一般触电事故中外委施工的发包单位，其已深刻认识到
安全生产工作的重要性，认真履行安全生产主体责任，针对事故
经验教训，举一反三，做好防触电、放高坠等安全工作，加强对
外委施工作业的安全管理力度，防范此类事故发生。经检查天津
市英瑞涂装有限公司已建立健全本单位的安全生产责任制并全员
签订安全生产责任书；已建立安全生产规章制度和岗位操作规程
并开展培训；已落实外委施工报备制度和危险作业审批制度；已
开展公司安全生产隐患排查并进行整改；已开展安全教育培训、
事故演练及逃生演练。
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(三)进一步深化领域监管,全面细化安全监管职责
区应急管理局深刻吸取事故教训，主动进位作为，在全区范
围内开展了外委作业安全治理专项行动，制定了《天津市北辰区
重大事故隐患排查整治工作方案》（津辰安发〔2024〕3 号），经
区委、区政府主要领导审阅同意后正式印发，后续落实情况作为
区纪委监委、区委督查室重点跟进督办事项，确保工作实效。督
促各行业领域主管部门结合本行业领域实际，围绕外委发包作业
安全管理的全流程，研究制定本行业领域工作落实方案。各镇
街、开发区积极对接各行业领域主管部门，结合辖区实际研究制
定本辖区工作落实方案，履行好属地管理责任，强化对辖区内外
委发包作业的监管检查，对于相关违法违规线索或重点问题，及
时对接相关部门协调解决；同时动员社区、网格员等力量，发挥
“毛细血管”的渗透作用，注重做好辖区内“九小”场所、社
区、居民住户等外委作业的安全管理。各单位、各部门强化警示
教育，揭示外委发包作业违规操作、安全管理缺失的严重后果，
警示企业负责人、安全生产管理人员及一线作业人员引以为戒，
自觉遵守安全管理规定；通过多种渠道广泛宣传外委发包作业安
全管理的重要性和规范要求，增强全社会安全意识。
(四)不断强化属地监管,全面建立属地和部门监管联动
开发区管委会严格贯彻落实属地安全生产工作责任，一是积
极开展企业安全生产警示教育培训宣传工作，包括：企业外委施
工作业管理安全培训、工贸企业安全生产警示教育会议、主要负
责人安全生产知识培训、安全生产治本攻坚三年行动“硬措施”
及重大事故隐患判定标准安全教育培训。以《天津精创信机电设
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备有限公司“9·2”一般触电事故》为教育事故案例，通过切实
发生在身边的安全生产事故作为安全生产教育培训背景资料，以
此提高部门安全监管人员业务能力，认真履行部门安全生产工作
职责；通过安全生产教育培训提高企业负责人安全生产管理能
力，要求企业认真履行安全生产主体责任。
二是开展企业外委施工安全生产检查工作，对于企业外委施
工工作，开发区要求企业严格落实外委施工提前两周报备属地制
度。并做出要求：1、企业务必对外来施工人员进行安全生产教
育；2、企业务必对特种作业执行作业审批手续；3、企业务必对
特种作业操作人员开展证件查验并留底备查；4、企业务必落实主
体责任安排专人进行作业安全监管；5、企业务必落实作业人员佩
戴好个人安全防护用品；6、企业务必查验施工单位资质并签订安
全管理协议。开发区安全部将对外委施工报备的企业按计划进行
安全监管检查，经检查企业按要求落实好安全措施后即可施工。
三是加强与行业主管部门联动工作，开发区安全部加强与行
业领域主管和安全监管部门的联系沟通、密切配合，不定时的企
业进行联合检查行动；开发区安全部工作人员在日常安全检查
中，若发现企业有涉及重大事故隐患等非法违法违章作业行为，
按照职责分工，立即要求企业停工并及时通报给有关行业领域主
管和安全监管部门来到现场进行执法检查，形成高速有效的联动
机制，共同严厉打击各类安全生产违法违规行为。
四、评估发现的经验做法、主要问题和相关工作建议
（一）经验做法
区应急管理局深刻吸取事故教训，主动进位作为，制定了
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《天津市北辰区重大事故隐患排查整治工作方案》（津辰安发
〔2024〕3号），后续落实情况作为区纪委监委、区委督查室重点
跟进督办事项，确保工作实效。督促各行业领域主管部门围绕外
委发包作业安全管理的全流程，研究制定本行业领域工作落实方
案。各镇街、开发区积极对接各行业领域主管部门，结合辖区实
际研究制定本辖区工作落实方案，履行好属地管理责任，对于相
关违法违规线索或重点问题，及时对接相关部门协调解决；同时，
动员社区、网格员等力量，注重做好辖区内“九小”场所、社区、
居民住户等外委作业的安全管理。各单位、各部门强化警示教育，
警示企业负责人、安全生产管理人员及一线作业人员引以为戒，
自觉遵守安全管理规定；通过多种渠道广泛宣传外委发包作业安
全管理的重要性和规范要求，增强全社会安全意识。
（二）主要问题
区应急管理局和属地政府受限于人员力量、辖区内各类企业
较多等因素，对非重点企业安全监管力度仍然存在不足，未能全
面遏制本辖区事故发生，在本起事故发生后，于同年12月19日在
反复强调治理外委作业的情况下，发生了一起外委作业的生产安
全亡人事故，造成1人死亡。
（三）工作建议
区应急局应组织相关部门进行专题研究，明确各相关部门的
职责分工，抓好日常监督检查工作，有效遏制类似事故的发生。
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附件1-1
经验做法清单
区应急管理局深刻吸取事故教训，主动进位作为，制定了
《天津市北辰区重大事故隐患排查整治工作方案》（津辰安发
〔2024〕3号），后续落实情况作为区纪委监委、区委督查室重点
跟进督办事项，确保工作实效。督促各行业领域主管部门围绕外
委发包作业安全管理的全流程，研究制定本行业领域工作落实方
案。各镇街、开发区积极对接各行业领域主管部门，结合辖区实
际研究制定本辖区工作落实方案，履行好属地管理责任，对于相
关违法违规线索或重点问题，及时对接相关部门协调解决；同时
动员社区、网格员等力量，注重做好辖区内“九小”场所、社区、
居民住户等外委作业的安全管理。各单位、各部门强化警示教育，
警示企业负责人、安全生产管理人员及一线作业人员引以为戒，
自觉遵守安全管理规定；通过多种渠道广泛宣传外委发包作业安
全管理的重要性和规范要求，增强全社会安全意识。
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附件1-2
问题清单
区应急管理局和属地政府受限于人员力量、辖区内各类企业
较多等因素，对非重点企业安全监管力度仍然存在不足，未能全
面遏制本辖区事故发生，在本起事故发生后，于同年12月19日在
反复强调治理外委作业的情况下，发生了一起外委作业的生产安
全亡人事故，造成1人死亡。
- 10 -
附件1-3
工作建议清单
区应急局应组织相关部门进行专题研究，明确各相关部门的
职责分工，抓好日常监督检查工作，有效遏制类似事故的发生。
