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上海凌保市政设施养护有限公司
“9·15”一般触电事故责任追究及
整改措施落实情况评估报告
2023 年 9 月 15 日 10 时 20 分许，上海凌保市政设施养
护有限公司（以下简称“凌保公司”）在位于奉贤区广丰路
1288 弄的广丰名都小区 41 号楼东侧地下自行车库维修地下
集水井浮球时发生一起一般触电事故，造成 1 人死亡，直接
经济损失（包括死者赔偿费用）170 余万元。事故发生后，
按照相关法律法规要求，成立了由奉贤区应急管理局牵头，
公安奉贤分局、奉贤区总工会等相关部门参加的事故调查组
开展事故调查工作。经调查认定，上海凌保市政设施养护有
限公司“9·15”一般触电事故是一起生产安全责任事故，
奉贤区人民政府于 2023 年 11 月 22 日批复同意事故调查报
告。
根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故整
改和防范措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4 号）
等相关法律法规规定，奉贤区应急局会同公安、工会等部门
成立上海凌保市政设施养护有限公司“9·15”一般触电事
故评估组（以下简称评估组）。
一、评估工作开展情况
2024 年 3 月 21 日，评估组制定了《上海市奉贤区 2023
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年生产安全事故整改和防范措施落实情况评估工作方案》，
明确评估对象、评估内容、评估方法及工作安排。上海凌保
市政设施养护有限公司目前已注销，故无法开展对上海凌保
市政设施养护有限公司“9·15”一般触电事故的责任追究
及整改措施落实情况评估。
二、事故责任追究落实情况
事故发生后，相关单位按照奉贤区人民政府《关于上海
凌保市政设施养护有限公司“9·15”一般触电事故调查报
告的批复》和《上海凌保市政设施养护有限公司“9·15”
一般触电事故调查报告》的要求，对事故责任单位和责任人
落实了追究措施。
奉贤区应急管理局按照事故责任认定及处理决定，对上
海凌保市政设施养护有限公司处以罚款叁拾万元；对上海凌
保市政设施养护有限公司主要负责人王建水处以罚款捌仟
叁佰贰拾元。凌保公司主要负责人王建水已缴纳罚款，凌保
公司未在规定时间内缴纳相应罚款，上海市奉贤区应急管理
局开具行政强制执行事先催告书后，凌保公司仍未履行相关
义务，已由上海市奉贤区应急管理局将本案移送人民法院，
申请人民法院强制执行。
三、事故整改措施落实情况
上海凌保市政设施养护有限公司目前已注销，事故发生
后，未按照监管部门和事故责任单位相关整改要求，认真落
实事故整改工作。
四、附件
1、上海市奉贤区 2023 年生产安全事故整改和防范措施
落实情况评估工作方案；
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2、安全生产行政执法文书行政处罚决定书（（沪奉）应
急罚〔2023〕事故 8 号）；
3、安全生产行政执法文书行政处罚决定书（（沪奉）应
急罚〔2023〕事故 9 号）；
4、上海市非税收入一般缴款书（电子）；
5、现场处理措施决定书（（沪奉）应急管现决〔2023〕
01023007 号）；
6、安全生产行政执法文书行政强制执行事先催告书（（沪
奉）应急执行催告〔2023〕事故 8 号）。
上海市奉贤区应急管理局
