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北京市润亚环宇建筑工程有限公司
“7·20”一般生产安全事故调查处理情况
2022 年 7 月 20 日 8 时许，在北京市朝阳区和平街地区寰球
之家 4 号楼 7 单元 101 室内发生一起燃气爆燃事故，造成 4 人受
伤。朝阳区政府成立由区应急局、公安朝阳分局、区城管委、区
总工会、区司法局、区人力资源社会保障局等部门组成的事故调
查组全面开展事故调查处理工作，并邀请区纪委区监委全程参与。
一、事故相关情况
事发工程发包单位为北京市燃气集团有限公司第五分公司
（隶属于北京市燃气集团有限责任公司，之后该项目调整为北京
市燃气集团有限公司第二分公司管辖），工程总承包单位为北京
泰德市政工程有限公司（以下简称泰德市政公司），劳务分包单
位为北京润亚环宇建筑工程有限公司（以下简称润亚环宇公司）。
2022 年 7 月 20 日 8 时许，润亚环宇公司组织 3 名工人，在
朝阳区胜古北里（寰球之家小区）4 号楼 7 单元 101 室厨房内，
进行胜古小区中、低压线技改工程后续倒改工作。8 时 6 分许，
3 名工人在未进行吹扫旧管道余气步骤情况下，切割、拆除了旧
燃气管道，管道内残余气体在室内扩散，遇到室内能量源，爆燃
事故发生，造成 3 名工人及房主不同程度受伤，4 人均被送往北
京积水潭医院进行抢救。
二、事故原因及性质
公安机关综合排除人为故意刑事犯罪嫌疑。经查，本起事
故的直接原因为：作业人员未按施工步骤，进行切除作业，导致
管道内残余气体在室内扩散，遇能量源发生爆燃事故。间接原因
为：润亚环宇公司安全管理工作不到位，未保证作业人员具备必
要的安全生产知识，未能及时消除作业人员违章作业的生产安全
事故隐患等；泰德市政公司未督促作业人员严格执行本项目的安
全生产规章制度和安全操作规程等，致使作业人员违章作业。
鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，朝阳
区政府事故调查组认定，本起事故是一起一般生产安全责任事故。
三、责任追究情况
朝阳区应急局给予润亚环宇公司总经理赵某朋 3.28 万元罚
款的行政处罚；给予润亚环宇公司 40 万元整罚款的行政处罚；
给予泰德市政公司总经理石某 4.8 万元罚款的行政处罚；给予泰
德市政公司 35 万元整罚款的行政处罚。
北京市燃气集团有限公司二分公司给予樱花园服务中心主
任张某工行政记过处分，扣减绩效 0.8 万元；给予维修工孙某伟
行政记过处分，扣减绩效 0.5 万元。
