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沈阳富力院士廷项目A地块一期园林景观
工程“6.3”较大坍塌事故调查报告
2020 年6 月 3 日 17 时许，位于沈阳市沈北新区蒲丰路
97 号的富力院士廷项目A地块一期园林景观工程施工现场，
发生一起较大坍塌事故，造成 4 名工人死亡，直接经济损失
约 967 万元。
事故发生后，市政府有关领导和市应急、建设、公安等
相关部门负责人迅速赶赴现场，指挥部署应急处置和事故调
查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事
故报告和调查处理条例》等有关法律规定，经沈阳市政府同
意，成立由市应急管理局任组长单位，市城乡建设局、市公
安局、市纪委监委、市总工会、沈北新区政府组成的事故调
查组，全面开展事故调查工作。辽宁省安委会对事故进行挂
牌督办，并派专人指导调查工作。
事故调查组聘请建筑施工领域有关专家成立技术组，对
事故直接原因进行分析，按照“四不放过”和科学严谨、依
法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、调查
取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡
和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有
关责任单位和人员的处理意见，针对事故暴露出的问题提出
了防范和整改措施建议，现将有关情况报告如下。
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一、基本情况
（一）工程概况及合同签订情况
沈阳富力院士廷项目A地块一期园林景观工程（以下简
称园林景观工程），位于沈阳市沈北新区蒲丰路 97 号，工程
占地面积约为 68560m
2
,主要包括园建景观工程、景观安装工
程和景观种植工程。
2019 年 11 月 4 日，沈阳XX联合置业有限公司与广东XX
环境股份有限公司（以下简称XX环境公司），签订园林景观
工程施工合同，合同总价约 1486.35 万元。一批次（联排区）
开工日期为 2019 年 8 月 15 日，计划竣工日期为 2019 年 11
月 15日，工程实际开工时间为 9 月 22 日。
在工程施工期间，2020 年 4 月 1 日，XX公司与广州XX
工程有限公司（以下简称XX工程公司）补充签订《园建工程
人工承包合同》，将园林景观工程的人工劳务发包给XX工程
公司，合同约定XX工程公司指派尹XX为负责人，负责园林景
观工程施工质量、安全管理。同时双方还签订了《安全生产
协议》，约定有关事项。
合同签订后，XX环境公司将园林景观工程交由其下属
沈阳分公司（以下简称XX沈阳公司）管理。XX沈阳公司对
施工现场全面管理，XX工程公司没有指派人员实际参与施
工现场管理工作。
（二）园林景观工程相关单位基本情况
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1.建设单位。沈阳XX联合置业有限公司（以下简称XX置
业公司），有限责任公司（台港澳法人独资），注册住所沈阳
市沈北新区蒲河路 98-2 号，注册资本4250 万美元，成立日
期及营业期限2011 年 3 月 21 日至 2065 年 1 月 22 日，经营
范围房地产开发、自主房屋出租出售。
2.施工单位。广东XX环境股份有限公司，其他股份有限
公司，地址：广州市天河区体育西路 191 号，注册资本1.1
亿元，成立日期营业期限 2000 年 7 月17 日至长期，经营范
围：公共设施管理业。
3.工程劳务承包单位。广州XX工程有限公司，营业期限
2017 年 2 月 7 日至长期，住所为广州市天河区珠江东路 12
号，注册资本500 万元，经营范围建筑装饰和其他建筑业。
二、施工许可证办理、工程监理及监管情况
（一）施工许可证办理情况
2019 年 9 月 22 日，XX环境沈阳公司进场开始园林景观
工程施工。
XX置业公司没有按照《建筑工程施工许可管理办法》第
二条（从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和
与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设
施工程的施工，建设单位在开工前应当依照规定申请领取施
工许可证）的规定，办理园林景观工程施工许可证。
（二）工程监理情况
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XX置业公司没有按照《建设工程监理范围和规模标准规
定》第二条:（成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理）
的规定，指定监理公司对园林景观工程施工实行监理。
（三）工程监管情况
1.建设部门监管情况。
2018年10月15日，XX置业公司向沈北新区城市建设局，
申请办理了富力院士廷项目A主体工程的建筑工程施工许可
证，许可建设商业、1#-42#楼、地下车库等主体，但不含园
林景观工程施工内容。
沈北新区城乡建设事务服务中心建设工程安全监督管
理站（以下简称沈北新区安全站），受沈北新区城市建设局
的委托，按照施工许可的内容对富力院士廷项目A主体工程
进行安全监管（不含园林景观工程施工的监管）。
2019 年9 月 22 日至 12 月期间，XX环境沈阳公司在沈阳
富力院士廷A地块一期项目工地陆续组织砌围墙、道路排水、
绿化等施工，沈北新区安全站在对该项目主体工程施工实施
安全监管过程中，没有对园林景观绿化违法施工行为核实检
查。
2019 年12 月 13 日，沈北新区安全站依据有关规定，以
沈北新区城市建设局的名义下达《沈阳市建设工程终止安全
监督通知书》，终止对富力院士廷A12#-34#联排别墅区的施
工安全监督。
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2.城市管理行政执法部门监管情况。
沈阳市城市管理综合行政执法局沈北新区执法分局（以
下简称沈北新区执法分局），依法行使本地区执法权限内园
林绿化、建筑市场和房地产市场（建设工程质量、安全除外）
等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2020 年 5 月 29 日，沈北新区执法分局建筑市场中队，
对沈阳富力院士廷项目A地块一期进行日常执法检查，检查
中发现正在进行的园林景观绿化施工行为。执法检查人员下
达了《现场检查笔录》，要求项目主体工程承包单位在 5 日
内，协调提供该项目园林景观绿化工程的相关材料。之后，
项目主体工程承包单位提供了工程主体承包合同及主体工
程施工许可证，并说明园林景观绿化工程由XX置业公司另行
分包，不在其承包范围之内。
沈北新区执法分局建筑市场中队负责人夏X，没有依法
依规对园林景观工程施工合法性进行确认，认为该工程不属
于建筑工程范畴，不需办理建筑工程施工许可证，没有对违
法施工行为进行立案处理。
三、事故经过和应急救援情况
2019 年 9 月 22 日，XX环境沈阳公司进场开始园林景观
工程施工。当年 12 月初，因天气寒冷施工队伍撤场，但在
XX置业公司的要求下，当月 25 日施工队伍再次返场，施工
内容全部为砌筑别墅区围墙，直至 2020 年 1 月 10 日，工程
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暂停施工。2020 年3 月初，恢复园林景观工程施工。
（一）事故发生经过
2020 年 6月 3 日 6 时 20分许，施工班长王XX，按照XX
环境沈阳公司技术负责人杨XX的指派，指挥挖掘机司机蔚
XX在富力院士廷A19#与 27#楼之间，进行挡土墙基础沟槽开
挖，该挡土墙挡土高度约 1.65 米，基础沟槽设计开挖深度为
1.55 米、长度约为 11米、宽度 2.2 米，如下图。
挡土高度 1.5 米以上联排别墅分户墙构造柱形剖面图
司机蔚XX按照王XX在地面的划线位置，进行基础沟槽
挖掘。由于受到现场管线井和其他因素的限制，挖掘后沟槽
尺寸为宽度 1.25 米、长度 13.1 米、开挖深度 2.3 米，为南北
向开挖，北半部分长 7.4 米，南半部分长 5.7 米（塌方段）。
王XX检查后认为合格。施工现场整个沟槽为直立开挖，未进
行放坡开挖，也未采取支护措施，距沟槽北侧有一级台阶供
人员出入。
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15时 30分许，施工班长尹X东组织工人在上述 19#与 27#
楼之间挡土墙基础沟槽底部，进行平整地面、放线确定绑扎
钢筋位置。16 时许，7名工人先后从沟槽北部台阶进入沟槽
底部进行绑扎钢筋作业。白X青、刘X、包XX、王X会 4人在
沟槽内南部由南向北作业，曲X学、丛X利、徐X金 3 人在沟
槽内北部作业，林X发负责在地面上搬运并向沟槽内递送钢
筋。16时 30 分许，徐X金因被安排其他工作离开，沟槽内剩
余 6人继续进行绑扎钢筋作业。
17时许，林X发在地面上搬运钢筋回到沟槽南部时，看
到沟槽南半部分的西侧地面开始开裂，大喊：“快跑！要塌
方啦！”。沟槽内 6名工人听到喊声后，立即站起准备逃生。
与此同时沟槽南部西侧侧壁坍塌，塌方长度约 5.7m，塌方平
均宽度约 1.25m，将沟槽内南部作业区的白X青、刘X、包X
国、王X会 4 名工人掩埋，坍塌土层均超过 4 人胸口。沟槽
内北部作业区的曲X学、丛X利 2 名工人迅速从沟槽北侧台阶
跑到地面。
（二）应急处置情况
事故发生后，工人林X发、曲X学、丛X利 3人大声呼喊
寻求救援，杨XX、王XX、尹X东、XX置业公司项目经理姚X
阳、园林景观工程师李X鹏，以及附近工人共 20 多人陆续赶
来使用铁锹、木棍等工具救援，林X发又找来 2 台挖掘机参
与挖土救援。
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17时 11 分，王XX拨打“120”急救中心电话：“沈北新
区尚柏奥莱附近富力院士廷工地塌方，4名工人被埋。”
17时 20 分许，白X青第一个被挖出，随后刘X、包X国、
王X会 3 人陆续被挖出。
17 时 35 分许，救护车赶到现场，经检查初步判定，两
名伤者包X国、王X会无生命体征。随后救护车将两名重伤员
白X青、刘X送至沈阳市七三九医院，18时 08 分到达医院，
后经抢救无效两人于 19 时 55 分死亡。
18 时 04 分许，劳务负责人尹XX向姚X阳请示，拟将伤
者包X国、王X会送至沈阳市七三九医院，姚X阳为减小伤亡
事故对企业的影响，要求尹XX将两名伤者送至东北国际医
院，并告之已经安排好医院的联系人。尹XX安排施工班长王
XX和司机陆X国，用金杯面包车将包X国、王X会送往东北国
际医院。姚X阳在此期间将东北国际医院的联系人电话发给
尹XX。19 时 04 分，包X国、王X会被送到东北国际医院，经
检查后医院宣布两人死亡。
（三）事故报告情况
事故发生后，施工单位XX环境公司没有按照《生产安全
事故报告和调查处理条例》的规定向市区应急、建设部门报
告事故发生情况，也未向公安机关报警。建设单位XX置业公
司也未向有关部门报告事故发生情况。
6 月 3 日 20 时 12 分，沈阳市应急管理局指挥中心（以
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下简称指挥中心）接到沈阳市委信息室电话通知，称接到 120
急救中心事故报告信息，要求核实沈北新区富力院士廷项目
发生坍塌事故有关情况。20 时 14 分，指挥中心向沈北新区
应急管理局核实事故信息。20 时 21 分，指挥中心与 120 急
救中心核实事故信息。20 时 22 分，120 急救中心有关负责
人将事故信息转发给指挥中心负责人。20 时 25 分，确认事
故信息后，沈阳市、沈北新区两级政府以及应急、公安、建
设等部门人员，先后赶到沈阳富力院士廷A项目部对事故情
况进行调查核实。
市、区两级政府有关部门工作人员现场调查时，姚X阳、
XX沈阳公司副总经理张X，均称事故造成 2 人死亡。直至当
日 22 时许，公安人员调取李X鹏的手机微信聊天记录，发现
相关证据后，XX置业公司、XX沈阳环境公司有关人员才开始
陆续承认事故造成 4人死亡的事实。
四、事故原因和事故性质
（一）直接原因
XX工程公司施工人员在进行基础沟槽挖掘过程中，未按
照规定采取放坡开挖或者侧壁支护防护措施，开挖坡率不满
足沟槽稳定要求，边坡承重力过大，土层失稳发生坍塌，导
致沟槽内作业人员被埋身亡。
（二）间接原因
1. 建设单位XX置业公司没有按照《中华人民共和国安
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全生产法》第四条的规定，履行安全生产职责，落实企业安
全生产主体责任。
（1）未按照《建筑施工许可管理办法》第二条的规定，
办理园林景观工程的建筑施工许可证，没有对施工项目办理
安全监管手续，擅自组织施工单位违法施工。
（2）没有按照《建设工程监理范围和规模标准规定》
第二条的规定，安排工程监理公司对施工过程实行监理。未
审核施工单位安全管理机构建立及相关人员资质等，致使建
设项目失管失控。
（3）没有按照双方签订的《沈阳富力院士廷项目A地块
一期园林景观工程施工合同》第九项的内容，对施工组织设
计和施工方案进行审核，对危险性较大的施工活动没有正确
辨识并纠正现场违规施工行为。
2.园林景观工程施工单位XX环境公司，没有按照《中华
人民共和国安全生产法》第四条的规定，履行安全生产职责，
落实企业安全生产主体责任。
（1）施工现场安全管理力量薄弱，没有建立安全管理
机构，未设置专职安全管理人员。2019 年 10 月初，项目经
理离职后，没有按规定及时配备，致使项目主要管理人员长
期空缺。
（2）挡土墙基坑沟槽挖掘工程，未按照《危险性较大
的分部分项工程安全管理规定》的要求，编制专项施工方案。
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（3）在园林景观工程无施工许可证的情况下，实施违
法建设施工活动。
（4）没有按照《生产安全事故应急条例》第十条的规
定，建立应急救援队伍。
3.人工承包单位XX工程公司没有按照合同约定对施工
期间的质量安全进行管理，对工程施工活动失管失控。
4.沈北新区行政执法、城乡建设部门对园林景观工程违
法施工行为未予查处，致使建设项目失管失控。
经调查，该工程包含建筑物基础土方开挖、路面铺装、
钢筋砼结构、给排水管道安装等多项典型建筑施工内容，施
工区使用挖掘机、铲车等大型设备，园区南部设置钢筋加工
区、木工作业区、物料存放区等多个作业场所，违法施工行
为没有被沈北新区行政执法、城乡建设部门予以及时纠正。
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园区南部设置约 300 平方米的钢筋区、木工区以及物料区
（1）沈北新区执法分局，2020 年5 月 29 日的执法检查
中，发现园林绿化工程涉嫌违法施工行为，但没有对其建筑
施工属性正确认定，没有对违法施工行为立案查处，致使违
法施工行为没有得到及时纠正，造成安全监管的盲区。
（2）沈北新区城乡建设事务服务中心，在对富力院士
廷A地块一期项目主体工程实施安全监管期间，没有认真履
行职责，没有及时发现园林景观绿化的施工活动，导致违法
施工活动失管失控。
（三）事故的善后处理工作
事故发生后，沈北新区人民政府协调有关部门，对善后
工作进行处理，6 月 6 日，XX环境公司分别与各死者家属签
署赔偿协议，死者遗体火化处理完毕，善后工作结束。
（四）事故的性质
经调查认定，沈阳富力院士廷项目 A 地块一期“6.3”
较大坍塌事故是一起生产安全责任事故。
五、对事故有关责任人和责任单位的处理建议
（一）建议由司法机关依法处理的人员
1. 姚X阳，沈阳XX联合置业有限公司沈阳富力院士廷项
目A地块一期项目经理，负责工程项目的全面工作，事故发
生后，指使、串通有关人员谎报、瞒报事故情况，建议由司
法机关依法处理，并依据《生产安全事故报告和调查处理条
例》第三十六条第（一）项的规定，由沈阳市应急管理局对
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其处以2019 年度收入 100%罚款的行政处罚。
2.王XX，园林景观工程施工班长。未严格按照《挡土高
度 1.5 米以上联排别墅分户墙构造柱剖面图》（图纸编号
DCA-17.2）的施工设计组织施工，擅自改变挡土墙基坑沟槽
施工技术数据，违章指挥挖掘机驾驶员直立开挖，未按《建
设工程安全生产管理条例》《土方与爆破工程施工及验收规
范》（ GB50201-2012）《建筑地基基础工程施工规范》
（GB51004-2015）的规定，采取放坡开挖或支护防护措施，
对事故发生负有直接责任。建议由司法机关依法处理。
3.尹XX，园林景观工程施工负责人，未认真履行安全管
理职责，没有指派专职人员对现场的安全生产工作实施管
理，没有及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管
理责任。建议由司法机关依法处理。
4.杨XX，XX环境沈阳公司园林景观工程技术负责人，对
现场工人未严格按照设计施工图施工的违章行为没有及时
发现和纠正，对事故发生负有管理责任。建议由司法机关依
法处理。
5.张 X，XX 环境沈阳公司副总经理，负责该公司全面工
作，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除
生产安全事故隐患；对公司所属工程项目安全管理机构不健
全、未配备专职安全管理人员，以及项目经理长期不在位的
问题失察失管，对事故的发生负有领导责任。建议由司法机
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关依法处理。
6.郑X贞，XX工程公司法定代表人，未履行主要负责人
安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到
位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导
责任。建议由司法机关依法处理，依据《中华人民共和国安
全生产法》第九十二条第（二）项的规定，由沈阳市应急管
理局对其处以2019 年度收入 40%罚款的行政处罚。
（二）建议给予政纪处分的人员
1.夏X，沈北新区执法分局建筑市场中队副中队长，负
责中队全面工作，未认真履行职责，对检查发现的违法施工
行为没有作出正确认定，未及时给予纠正和处理，致使违法
行为持续进行，对事故发生负有监管责任。建议按照干部管
理权限对其给予行政记大过处分。
2.赵 X，沈北新区执法分局局长，对辖区内违法施工行
为监管不到位，对所属人员未认真履行职责，执法不到位情
况失察失管，对事故的发生负有领导责任。建议按照干部管
理权限给予行政记过处分。
3.王X君，沈北新区城乡建设事务服务中心安全站工作
人员，未认真履行职责，对监管区域内的违法施工行为失察，
导致出现监管盲区，对事故发生负有监管责任。建议按照管
理权限给予行政警告处分。
4.赵X，沈北新区城乡建设事务服务中心安全站站长，
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负责该区建设项目安全监管工作，对所属工作人员未及时发
现违法施工行为问题失察，对事故发生负有监管责任，建议
按照干部管理权限给予诫勉谈话。
5.赵X喆，沈北新区城乡建设事务服务中心副主任，分
管沈北新区安全站等部门工作，对沈北新区安全站工作人员
未及时发现违法施工行为等问题负有领导责任，建议按照干
部管理权限给予诫勉谈话。
6.方 X斌，沈北新区辉山开发区副主任，原沈北新区政
府副区长，自 2018 年 12 月起至 2020 年 5 月，分管沈北新
区城市建设、城管执法工作，对事故发生建设工程项目存在
的未批先建、失查失管行为负有领导责任，建议按照干部管
理权限对其给予行政警告处分。
（三）建议给予行政处罚的人员
1.杨X 军，沈阳XX联合置业有限公司法定代表人，督促、
检查本单位的安全生产工作不到位，其行为违反了《中华人
民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故
发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第
九十二条第（二）项的规定，建议由沈阳市应急管理局对其
处以 2019 年度收入 40%罚款的行政处罚。
2.李X鹏，沈阳XX联合置业有限公司园林景观工程工程
师，事故发生后未如实报告生产安全事故，其行为违反了《生
产安全事故报告和调查处理条例》第四条的规定，依据《生
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产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的
规定，建议由沈阳市应急管理局处以 2019 年度收入 100%罚
款的处罚。
（四）对事故责任单位的处理建议
1.广州 XX 工程有限公司，园林景观工程劳务承包单位，
未认真落实企业安全生产主体责任，没有按照施工组织设计
进行基坑沟槽施工并采取防护措施，没有按照合同约定对施
工期间的质量安全进行管理，工程施工活动失管失控，对事
故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全
生产法》第二十二条第六项的规定，对事故的发生负有直接
责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第
（二）项和《沈阳市安全生产行政自由裁量指导标准》序号
35 的规定，建议由沈阳市应急管理局给予罚款 60 万元的行
政处罚。
2.广东 XX 环境股份有限公司，园林景观工程施工单位，
未认真落实企业安全生产主体责任，在不具备安全生产条件
的情况下，组织从业人员进行施工活动；工程项目安全管理
机构不健全、未配备专职安全管理人员；在建设方未取得施
工许可手续的情况下，实施违法施工；事故发生后，有关人
员有谎报、瞒报事故的行为，其行为违反了《中华人民共和
国安全生产法》第十七条、第二十一条第一款、《生产安全
事故报告和调查处理条例》第四条的规定，对事故发生负有
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责任。
（1）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九
条第（二）项和《沈阳市安全生产行政自由裁量指导标准》
序号 35 的规定，建议由沈阳市应急管理局给予罚款 60 万元
的行政处罚。
（2）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三
十六条第（一）项和《国家安全生产监督管理总局安全生产
行政处罚自由裁量标准》中《生产安全事故报告和调查处理
条例》相关规定实施标准第（四）项的规定，建议由沈阳市
应急管理局给予罚款 200 万元的行政处罚。
建议由沈阳市应急管理局，给予以上两项合并罚款 260
万元的行政处罚。
3.沈阳 XX 联合置业有限公司，园林景观工程建设单位，
在未取得施工许可证的情况下，违法组织施工，并且直接影
响了政府监管工作；未按规定指派监理公司对施工活动进行
监管；事故发生后，项目负责人指使、串通本公司和 XX 沈
阳公司有关人员谎报、瞒报事故，其行为违反了《建筑工程
施工许可管理办法》第三条，《建设工程监理范围和规模标
准规定》第二条第（三）项和《生产安全事故报告和调查处
理条例》第四条的规定，对事故发生负有责任。
（1）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九
条第（二）项和《沈阳市安全生产行政自由裁量指导标准》
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序号 35 的规定，建议由沈阳市应急管理局给予罚款 60 万元
的行政处罚。
（2）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三
十六条第（一）项和《国家安全生产监督管理总局安全生产
行政处罚自由裁量标准》中《生产安全事故报告和调查处理
条例》相关规定实施标准第（四）项的规定，建议由沈阳市
应急管理局给予罚款 200 万元的行政处罚。
建议由沈阳市应急管理局，给予以上两项合并罚款 260
万元的行政处罚。
（五）建议给予通报批评的单位
1.沈北新区执法分局，对违法施工行为监管不力、性质
认定不准确、立案查处不及时，致使违法施工行为持续进行，
造成监管盲区，打非治违工作落实不到位，建议该局向沈北
新区政府作出深刻书面检查，并由沈北新区政府通报批评。
2. 沈北新区城乡建设事务服务中心，对处于建筑工程
安全监管期间，现场存在的违法施工行为失管失察，打非治
违工作落实不到位。建议该局向沈北新区政府作出深刻书面
检查，并由沈北新区政府通报批评。
六、事故防范和整改措施
（一）广州 XX 工程有限公司，要深刻吸取事故教训，
增强法治意识，树立严格遵章守纪规范施工的观念，规范工
程管理程序，加强对从业人员的培训教育和现场管理，确保
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施工安全，杜绝此类事故的发生。
（二）广东 XX 环境股份有限公司，要深刻吸取事故教
训，立即停工整改，举一反三，认真查找和解决安全生产工
作中的漏洞，规范工程管理程序，配备专职安全生产管理人
员，加强安全管理力量，研究制定专项施工方案，并严格按
方案组织施工，加强对从业人员的安全培训教育和现场管
理，确保施工安全，杜绝此类事故再次发生。
（三）沈阳 XX 联合置业有限公司，要深刻吸取事故教
训，依法办理有关施工许可手续，无正式施工手续前不得违
法开工；全面加强园林景观施工的安全管理工作，按照规定
指派监理公司对施工活动全程监管；认真审核各项施工方
案，杜绝赶工期、抢进度的现象，切实保证各项安全生产规
章制度落实。
（四）沈北新区政府要举一反三，深入贯彻落实《全市
安全生产专项整治三年行动实施方案》（沈安委〔2020〕6 号），
在全区范围内开展城市建设安全整治，落实各部门安全生产
责任制。
1.沈北新区执法分局，要进一步明确建筑施工领域打非
治违工作职责，努力提高监管工作业务能力，增强安全监管
的责任心和主动性，对隐患苗头要一抓到底，落实责任，防
止出现监管盲区。
2. 沈北新区城乡建设事务服务中心，要进一步明确建
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筑施工领域打非治违工作职责，完善无施工许可证在建工程
的处理联动机制，增强安全监管的责任心和主动性，加大执
法检查频次和力度，督促各建设项目参与单位全面落实安全
生产主体责任。
沈阳富力院士廷项目A 地块一期园林景观工程
“6·3”较大坍塌事故调查组
2020 年 9 月22 日
