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金平区石炮台街道汕头大学医学院口腔仿真
头模实验室改造装饰项目“8·3”一般
高处坠落事故调查报告
2024 年 8 月3 日，位于汕头市新陵路 22 号的汕头大学医学
院口腔仿真头模实验室改造装饰项目发生一起高处坠落致 1 人
死亡的事故，直接经济损失人民币 110 万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订版，下同）、
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等
法律法规规定，2024 年 8 月 9 日，金平区人民政府成立了由区
政府分管领导任组长，金平公安分局、区应急管理局、区总工
会、石炮台街道派员组成的“汕头市金平区‘8·3’事故金平
区政府调查组”（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。
事故调查组聘请了安全生产专家参与调查，并邀请事故相关单
位深圳市汇健医疗工程有限公司属地政府深圳市南山区政府派
员参加调查。同时将成立事故调查组的批复抄送金平区纪委监
委。
事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效的原则，通过现场勘查、调查取证、询问笔录、专家鉴定论
证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直
接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，并针对
事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故处理以及防范措施
未经允许，不得转载
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建议。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
涉事项目为汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰
项目，业主单位为汕头大学医学院，项目内容为按业主需求将
一层杂物间、四层 401 教室等重点区域重新规划及完善使用功
能，保留一层杂物间、四层 401 教室原墙体空间布局，不破坏
原墙体结构及水电设施；此次改造装饰不破坏，不涉及原建筑
的结构安全性，在保留原结构的基础上，对设计范围内的平面
布局、墙身、天花重新布置。项目工期为 60 天。供应商必须具
备建筑工程施工总承包三级（或以上）或建筑装修装饰工程专
业承包二级（或以上）资质，且取得有效的安全生产许可证，
具备独立法人资质的施工企业。
（二）事故涉及单位概括
1.建设方
汕头大学医学院（以下简称“汕大医学院”）。该院位于广
东省汕头市新陵路 22 号；举办单位：广东省教育厅；登记机关：
广东省事业单位登记管理局；负责人：谭某瑞；有效期:2021
年 9 月 18日至 2026 年 9 月 17日；宗旨和业务范围：医学高等
教育、科学研究、开发利用和医学培训；统一社会信用代码：
12440000455861456K。
2.施工方
未经允许，不得转载
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1.深圳市汇健医疗工程有限公司。该公司位于深圳市南山
区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10
楼；法定代表人：张某真；企业类型：有限责任公司；成立时
间：2003 年 12 月 31 日；经营范围：一般经营项目是：投资兴
办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；清洗设备的技术开发和销售（不含专营、专控、专卖商品）；
环保产品、计算机软件的技术开发，净化技术开发；中央空调
清洁服务（不含限制项目，需资质的须取得有效资质证后方可
经营）；医院办公家具设计与销售。建筑材料销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；制冷、
空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：三
类医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医
用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设
备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，
医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，手术
室、急救室、诊疗室设备及器具的生产、经营；二类医用核素
设备，物理治疗及康复设备，病房护理设备及器具，医用 X 射
线附属设备及部件，消毒和灭菌设备及器具的生产经营；医用
设备维修；建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能
化工程的设计与施工;净化工程设计、咨询、施工、维保、室内
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装修装饰工程；医用气体工程；医用气体设备维修与保养；统
一社会信用代码：914403007576244483；持有建筑装修装饰工
程专业承包一级企业资质证书，证书编号：D244084462，有效
期为 2024 年 5 月 11 日至 2028 年 12 月 4 日；持有安全生产许
可证，证书编号：（粤）JZ 安许证字〔2023〕006259，许可范围：
建筑施工，有效期：2023 年 4 月 14日至 2026 年 4 月 14日。
2.张某忠，男，汉族，1968 年 12 月 29 日出生，江苏省广
陵区人，身份证号码：3210271968*******7，系汕头大学医学
院口腔仿真头模实验室改造装饰项目实际负责人，以个人名义
与深圳市汇健医疗工程有限公司签订《项目承揽协议》，雇佣李
某、杨某纪等人，负责汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改
造装饰项目施工。未持有建筑施工、装饰装修工程及安全生产
相关资质证书。
（三）合同约定情况
汕头大学医学院通过委托第三方公司代理公开招标汕头大
学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目，中标单位为深圳
市汇健医疗工程有限公司。2024 年 3 月 21日，汕头大学医学院
与深圳市汇健医疗工程有限公司签订《广东政府采购智慧云平
台 电 子 卖 场 装 修 工 程 定 点 采 购 合 同 》（ 合 同 编 号 ：
HT-2024-03213385），合同总价款 595211.18元，合同履约期限
为 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日，合同约定双方安全
管理责任“甲方（汕大医学院）开工前应向乙方进行现场交底；
未经允许，不得转载
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指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督
检查，办理验收；协调有关部门做好现场保卫、消防等工作”“乙
方（深圳市汇健医疗工程有限公司）在施工期间应严格遵守《建
筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防法》和其他
相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全
操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担
由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责”。
项目实际开工日期为 2024 年4 月 7 日，为避免影响正常教学工
作，工程施工进度较慢，截至 8 月 3 日事故发生时项目仍在施
工。
2024 年 3 月30 日，深圳市汇健医疗工程有限公司在未告知
汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，深圳市汇健医疗
工程有限公司法定代表人张某真与张某忠签订《项目承揽协
议》，将口腔仿真头模实验室改造装饰项目转包给张某忠负责施
工。《项目承揽协议》（项目责任书）第五条约定安全生产责任
“1、本工程项目的盈亏、劳动保护、工伤事故、安全事故、质
量事故、防火、文明施工等以及工程保险由乙方负责，乙方负
责落实相关措施和管理工作”。张某忠按暂定价 595211.18 元承
包（即：包人工、包材料设备、包施工机具、包质量、包工期、
包检测、包调试、包验收、包安全、包文明施工、包风险、包
保险费用、包与项目有关的费用、包应缴纳的一切税费等），与
汕头大学医学院、深圳市汇健医疗工程有限公司之间约定合同
未经允许，不得转载
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总价款相同，深圳市汇健医疗工程有限公司从中计取 25000 元
管理费。张某忠雇佣李某、杨某纪等人，负责汕头大学医学院
口腔仿真头模实验室改造装饰项目施工。
（四）事故涉及的相关人员概况
1.杨某纪，事故死者，男，汉族，1966 年 10 月18 日出生，
江苏省广陵区人，身份证号码：5226271966*******8，系汕头
大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目木工，与张某忠
个人签订《劳务协议书》，从事装修安装工作，劳务期限为自2024
年 3 月 1 日至 2024 年12 月 31日止。
2.张某忠，男，汉族，1968 年 12 月 29 日出生，江苏省广
陵区人，身份证号码：3210271968*******7，系汕头大学医学
院口腔仿真头模实验室改造装饰项目实际负责人，组织人员进
行施工。
3.李某，男，汉族，1987 年 11 月 23日出生，湖南省宜章
县人，身份证号码：4310221987*******7，系汕头大学医学院
口腔仿真头模实验室改造装饰项目木工班组组长，与张某忠个
人签订《劳务协议书》，从事装修安装工作，劳务期限为自2024
年 3 月 1 日至 2024 年12 月 31日止。
4.邱某皓，男，汉族，1995 年 1 月23 日出生，深圳市福田
区人，身份证号码：4403011995*******8，2024 年 1 月 1 日任
命为深圳市汇健医疗工程有限公司主要负责人，全面负责公司
的日常运营管理，同时系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室
未经允许，不得转载
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改造装饰项目负责人。
二、事故发生经过和救援情况
（一）事故发生经过
事故现场未安装监控设备，仅有教学楼外侧二楼到楼下的
监控视频，无法直观看到整个事发过程，事故调查组通过察看
现场状况、技术勘验及询问在场相关人员，对事故发生经过进
行调查了解、充分讨论和综合分析，还原事故基本经过：
2024 年 8 月 3 日，根据工作安排，杨某纪负责 401 教室南
侧墙面基层处理，李某负责给 401 教室电箱装配线管。14时许
杨某纪在南侧墙面做基层处理，李某背对着杨某纪拼装灯带，
两人距离约 6、7 米，突然李某听到后方传来喊声，转过身周围
未看到杨某纪。根据监控视频，14 时 13 分 12 秒杨某纪已从教
学楼四层窗户外向下坠落，先腿部及臀部坠落到教学楼东侧空
地一轿车车顶，随后头部后仰着地。从监控视频看，14 时 13
分47秒李某从四层跑到楼下，看到杨某纪倒在教学楼东侧地面。
（二）事故救援情况
事发后，李某赶到杨某纪身边，汕大医学院两名学生在附
近听到声响到事发位置查看情况，协助救援并向学校保卫科报
告。学校保卫科接到学生报告后，立即赶到现场协助救援，救
援过程中杨某纪出现翻身、蜷缩大腿的情况。14时 22 分，李某
拨通 120 急救电话。14 时 28分，救护车抵达现场，将杨某纪送
往汕头市中心医院抢救。14 时30 分，李某打电话向实际施工负
未经允许，不得转载
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责人张某忠汇报事故情况，张某忠要求李某立即将杨某纪送医
抢救。15时许，张某忠电话通知杨某纪的儿子阮某后，二人乘
坐当天航班从江苏扬州赶往现场。汕大医学院项目工作小组成
员余某得、陈某雄获悉消息后赶往汕头市中心医院，发现杨某
纪伤势过重。了解完杨某纪的伤情后，余某得、陈某雄二人折
返学校查看现场情况。16 时许，医生宣布杨某纪经抢救无效死
亡。18 时55 分，李某按照张某忠的要求拨打 110报案。
接报后，公安部门、应急管理部门、石炮台街道办事处及
属地居委立即赶到事故现场了解情况。金平区应急管理局、金
平公安分局石炮台派出所、石炮台街道办事处督促汕大医学院
及项目现场负责人要保护好现场环境，切实做好事故善后工作，
防止引发其他不稳定因素，同时要求涉事单位主动积极配合有
关部门开展事故调查处理工作。
（三）事故应急处置的评估意见
经评估，事发后金平区各级各相关部门、汕大医学院及时、
主动、有序开展应急救援工作，张某忠、李某等人及时组织将
伤者送至汕头市中心医院救治。事故现场应急救援处置及时、
方法得当，救援过程中未发生次生事故，善后工作处置有力有
效，未导致更大人员伤亡的财产损失，未引发社会不稳定因素。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
（一）事故伤亡情况
事故造成 1 人死亡，死者杨某纪，男，汉族，1966 年 10
未经允许，不得转载
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月 18 日出生，江苏省广陵区人，身份证号码：5226271966****
***8，系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目木
工。
据汕头市金平区公安司法鉴定中心出具的《尸体检验报告》
（编号：2024144），对死者杨某纪的鉴定意见为“初步检验意
见：杨某纪的死因符合高坠致重型颅脑损伤死亡，为进一步明
确死因需对尸体进行解剖，并完善病理及理化等相关检验”。经
公安部门询问死者家属，死者家属表示对鉴定结果没有异议，
不需要法医对死者遗体做进一步解剖。
（二）直接经济损失
事故造成直接经济损失人民币 110 万元，主要用于对死者
家属的经济赔偿和善后处理事项等。
四、事故发生的原因和事故性质
根 据 《 生 产 过 程 危 险 和 危 害 因 素 分 类 与 代 码 》
（GB/T13861-2009），分别对事故相关的人为因素、物的因素、
环境因素和管理因素等要素进行分析，依据《企业职工伤害事
故分类》（GB6411）和公安司法鉴定部门的鉴定意见，综合考虑
起因物，引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，其事
故原因分析如下：
（一）发生事故相关要素情况
1.作业时段天气情况
据汕头市气象台官方微博2024年8月3日6时发布的未来
未经允许，不得转载
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24 小时天气预报：“陆地天气：晴间多云，西南风2～3 级，29～
35℃。汕头附近海面：晴间多云，西南风 4～5 级阵风6～7 级。”
根据汕头气象台上述气象预报情况和事发场所情况，事故
调查组分析认定：当天自然天气对事发场所无明显影响。
2.现场勘察情况
事故发生地点位于汕头大学医学院教学楼四层 401 教室，
教室面积大约 200 平方米，事发现场正在进行室内装修改造，
由原阶梯教室改为口腔仿真头模实验室。死者坠落点为汕头大
学医学院教学楼四层 401 教室东侧窗户（如图 1 标注），着地点
为汕头大学医学院教学楼东侧地面，坠落高度约 12 米，一轿车
顶部被砸凹陷，事故发生时，涉事东侧窗户处于敞开状态。涉
事窗户宽85 厘米，高 140厘米，地面装修垫高后窗台距地面高
76 厘米，原窗罩因改造换新被拆除，未设置保护性围栏或防护
栏杆，现场未配置必要的劳动防护用具。
图1 窗户坠落点
未经允许，不得转载
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综合市安全生产专家技术分析，事故调查组调查认定：该
教室装修因需要铺设排水管道及电气线路，地面较装修前垫高
约 14 厘米，改造后窗户最底边距地面高 76 厘米，事发时窗户
处于敞开状态，未采取防坠落措施，不符合《建筑施工高处作
业安全技术规范》（JGJ 80-2016）“4.2.5 墙面等处落地的竖向
洞口、窗台高度低于 800mm 的竖向洞口及框架结构在浇筑完混
凝土未砌筑墙体时的洞口，应按临时防护要求设置防护栏杆”
相关要求，存在安全隐患。
3.安全管理情况
（1）安全管理架构建立情况。深圳市汇健医疗工程有限公
司成立有质安部，对公司工程项目质量安全进行定期巡检和抽
检，但未承担整个公司的安全管理职责，也未配备专职安全生
产管理人员。深圳市汇健医疗工程有限公司设置安全生产管理
机构或者配备专职安全生产管理人员不到位。
（2）准入合规审查情况。张某忠未持有建筑施工、装饰装
修工程及安全生产相关资质证书，不具备装修施工相应资质，
且并非具备独立法人资质的施工企业。深圳市汇健医疗工程有
限公司未审查张某忠相关资质证明，在未告知汕大医学院、未
经汕大医学院同意的情况下，将项目发包给不具备安全生产条
件和相应资质的个人。
（3）安全生产规章制度制定情况。深圳市汇健医疗工程有
限公司有制订安全生产标准化管理制度汇编，包括安全教育培
未经允许，不得转载
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训制度、劳保用品管理制度、安全检查与隐患排查治理制度等
规章制度。
（4）安全教育情况。根据深圳市汇健医疗工程有限公司提
供的安全教育记录表，李某、杨某纪等人有参加安全教育共 56
学时。根据张某忠提供的班前安全交底（教育）表，自2024 年
7 月 2 日以来每日施工前班组长李某都有对杨某纪等施工作业
人员进行交底，交底内容为一般性安全要求及特殊针对性安排
及措施。深圳市汇健医疗工程有限公司、张某忠有对从业人员
开展安全教育和安全交底。
（5）日常安全管理情况
项目管理方面。深圳市汇健医疗工程有限公司与汕大医学
院《广东政府采购智慧云平台电子卖场装修工程定点采购合同》
（合同编号：HT-2024-03213385）附件中项目负责人张某、专
职安全生产管理人员李某轩签订驻场承诺书，因项目转包给张
某忠，公司未安排两人驻场履行职责。2024 年 4 月 1 日公司变
更项目负责人为邱某皓，未指定专职安全生产管理人员，邱某
皓实际未驻场履行职责，根据《项目承揽协议》现场施工安全
等工作全权交给张某忠管理。深圳市汇健医疗工程有限公司未
派驻该项目的安全生产管理人员，派驻的项目负责人未对该工
程的施工活动进行组织管理，将工程转包给张某忠，由张某忠
全权组织施工管理。
邱某皓作为项目负责人，未具备项目负责人安全生产考核
未经允许，不得转载
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合格证书、建造师等相应执业资格资质，实际未驻场汕大医学
院项目，未对该工程的施工活动进行组织管理。
现场管理方面。事故调查组现场勘察发现施工现场未进行
定置管理，工具设备、施工材料无定点摆放；现场临时用电作
业不规范，电缆线路未按要求采取架空或沿墙角、地面敷设，
分配电箱未做线路标记；临近窗口未采取防护措施等情况，存
在安全隐患。自项目2024 年 4 月 7 日开工以来，深圳市汇健医
疗工程有限公司质安部共检查该项目 1 次，发现问题隐患 5 项，
其中临电用电线缆随地铺设的现象仍然存在。施工现场涉事窗
台经地面改造垫高后，离地仅76 厘米，原窗罩因改造换新拆除，
拆除期间未设置保护性围栏或防护栏杆，存在安全隐患，深圳
市汇健医疗工程有限公司未及时发现并消除安全隐患；公司主
要负责人邱某皓督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未
及时消除安全隐患。
项目日常有形成施工日志，施工日志中未有关于安全生产
管理的相关记录，张某忠亦未能提供日常巡查记录。据视频监
控显示及事故调查组现场勘察，杨某纪坠落时未佩戴安全帽，
违反了班前安全交底“进入施工现场必须戴好安全帽”的要求。
张某忠资金投入不足，未提供劳动防护用品发放记录，临近窗
口未采取防护措施。
综上，事故调查组调查认定：
一是深圳市汇健医疗工程有限公司未审查张某忠相关资质
未经允许，不得转载
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证明，在未告知汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，
将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。公司未
派驻项目安全生产管理人员，派驻的项目负责人未对该工程的
施工活动进行组织管理，将工程转包给张某忠，由张某忠全权
组织施工管理。公司安全生产管理机构、专职安全生产管理人
员设置不到位。项目现场存在安全隐患，未及时发现并消除安
全隐患。
二是深圳市汇健医疗工程有限公司主要负责人、项目负责
人邱某皓。作为公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生
产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。作为项目负责
人，未持有相应执业资格资质，未驻场对工程的施工活动进行
组织管理，现场施工安全等工作全权交给张某忠管理。
三是项目承包人张某忠，系个人经营的投资人，安全生产
资金投入不足，未取得相关施工作业资质，违规承包施工作业
项目，未提供劳动防护用品发放记录，临近窗口未采取防护措
施。
（二）事故直接原因
2024 年 8 月 3 日，根据当天施工内容，杨某纪对墙面做基
层处理，事发时教室南面墙壁正在做封板的前期处理，封板前
需要将木条固定在墙面，固定木条之前需要先固定白色木块（如
图 2）。人字梯离窗边约2 米距离，气枪放在防火门前，窗沿上
放有工具（钉枪）及白色木块，防火门右侧木条固定完成，左
未经允许，不得转载
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侧靠窗区域已固定好 2 块白色木块。涉事窗户处于敞开状态，
未起到防护作用，原窗罩被拆除且未做保护性围护或栏杆。
图2 施工墙面图
事发现场无监控、无直接目击证人，无法直接还原事发过
程。从防火门右侧区域木条固定完成及人字梯位置摆放位置，
结合窗边工具、材料摆放及墙面靠近窗台左下区域未完成的白
色木块作业内容（见图 3），推断事发时杨某纪可能使用钉枪在
防火门左侧靠窗区域固定白色木块作业，不排除杨某纪安全意
识不足，贪图方便未使用人字梯，存在直接站在窗台上作业的
可能性。
未经允许，不得转载
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图3 事发时可能作业区域
另外，涉事窗户外飘沿掉有一块白色木块（见图4），与封
板所用白色木块的形状、材料基本一致。不排除杨某纪安全意
识不足，为捡拾掉落在飘沿处白色木块，翻越涉事窗户至外飘
沿拾取白色木块，忽视了因施工的教室地面垫高与教室外飘沿
存在落差不同的情况（高度差约 50 厘米），杨某纪在翻越窗外
时没有站稳，坠落到楼下的可能。
未经允许，不得转载
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图4 窗户外飘沿
综合尸体检验报告、市安全生产专家现场勘察及事故调查
组调查了解情况，事故直接原因分析如下：
2024 年 8 月 3 日，杨某纪正对南侧墙面做基层处理，处理
完防火门右侧墙面封板所需木条固定工作，在窗户敞开且无保
护性围挡、无个人防护措施的情况下，行至东侧涉事窗户，将
白色木块固定在墙面上。不排除杨某纪安全意识不足，贪图方
便未使用人字梯，直接站在窗台上作业的可能性。不排除杨某
纪安全意识不足，为捡拾白色木块，翻越涉事窗户至外飘沿拾
取白色木块，忽视了因施工的教室地面垫高，教室内外窗台距
离地面落差不同的情况（高度差约 50 厘米），杨某纪在翻越时
没有站稳，坠落到楼下的可能性。事发时杨某纪未佩戴安全帽
等劳动防护用品，坠落在车顶，随后头部后仰着地致重型颅脑
未经允许，不得转载
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损伤死亡，是导致事故发生的直接原因。
（三）事故间接原因
1.深圳市汇健医疗工程有限公司，未审查张某忠相关资质
证明，在未告知汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，
将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。公司未
派驻项目安全生产管理人员，派驻的项目负责人未对该工程的
施工活动进行组织管理，将工程转包给张某忠，由张某忠全权
组织施工管理。公司安全生产管理机构、专职安全生产管理人
员设置不到位。项目现场存在安全隐患，未及时发现并消除安
全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。
2.邱某皓,作为公司主要负责人，督促、检查本单位的安全
生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。作为项目负
责人，未持有相应执业资格资质，未驻场对工程的施工活动进
行组织管理，现场施工安全等工作全权交给张某忠管理，是导
致事故发生的间接原因之二。
3.张某忠，作为项目承包人，系个人经营的投资人，安全
生产资金投入不足，未取得相关施工作业资质，违规承包施工
作业项目，未提供劳动防护用品发放记录，临近窗口未采取防
护措施，是导致事故发生的间接原因之三。
（四）事故性质
经调查分析，汕头市金平区“8·3”事故是一起一般生产
安全责任事故。
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五、事故责任的认定以及有关处理建议
（一）建议不再追究责任的责任人员（1 人）
杨某纪，男，汉族，1966 年 10 月 18日出生，江苏省广陵
区人，身份证号码：5226271966*******8，系汕头大学医学院
口腔仿真头模实验室改造装饰项目木工。杨某纪安全意识不足，
违反班前安全交底要求，未正确佩戴和使用劳动防护用品，在
窗户敞开且无保护性围挡、无个人防护措施的情况下，在作业
过程中站在或擅自翻越窗台，坠落到车顶并头部后仰着地，导
致事故的发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》
第五十七条的规定，对事故负有直接责任。鉴于杨某纪本人已
在事故中死亡，建议不再追究其责任。
（二）建议依法给予行政处罚处理的责任单位（1 家）
深圳市汇健医疗工程有限公司，未审查张某忠相关资质证
明，在未告知汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，将
项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。公司未派
驻项目安全生产管理人员，派驻的项目负责人未对该工程的施
工活动进行组织管理，将工程转包给张某忠，由张某忠全权组
织施工管理。公司安全生产管理机构、专职安全生产管理人员
设置不到位。项目现场存在安全隐患，未及时发现并消除安全
隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十
四条、第四十一条第二款、第四十九条第一款和《中华人民共
和国建筑法》第二十八条的规定，对该起事故的发生负有责任。
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依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）
项、第一百一十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管
理部令第 14 号）第十四条第（二）项的规定，建议由金平区应
急管理局依法对其进行行政处罚。
（三）建议给予行政处罚的责任人员（2 人）
1.邱某皓，男，汉族，1995 年 1 月23 日出生，深圳市福田
区人，身份证号码：4403011995*******8，系深圳市汇健医疗
工程有限公司主要负责人、汕头大学医学院口腔仿真头模实验
室改造装饰项目负责人，全面负责公司的日常运营管理。邱某
皓作为公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不
到位，未及时消除生产安全事故隐患。作为项目负责人，未持
有相应执业资格资质，未驻场对工程的施工活动进行组织管理，
现场施工安全等工作全权交给张某忠管理。以上行为违反了《中
华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项和《建设工
程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，对事故的发
生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条
第（一）项、第一百一十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》
（应急管理部令第 14 号）第十九条第（一）项规定，建议由金
平区应急管理局依法对其进行行政处罚，并由深圳市汇健医疗
工程有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条
第二、三款以及《中华人民共和国公司法》有关规定进行处理。
2.张某忠，男，汉族，1968 年 12 月 29 日出生，江苏省广
未经允许，不得转载
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陵区人，身份证号码：3210271968*******7，作为项目承包人，
系个人经营的投资人，安全生产资金投入不足，未取得相关施
工作业资质，违规承包施工作业项目，未提供劳动防护用品发
放记录，临近窗口未采取防护措施。以上行为违反了《中华人
民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，对事故的发
生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条
第二款、第一百一十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应
急管理部令第 14号）第二十一条第（一）项规定，建议由金平
区应急管理局依法对其进行行政处罚。
（四）有关部门的履职情况及处理建议（2 个）
1.汕大医学院，通过委托建成工程咨询股份有限公司代理
招标，中标单位深圳市汇健医疗工程有限公司，招标文件要求
供应商具备建筑工程施工总承包三级（或以上）或建筑装修装
饰工程专业承包二级（或以上）资质，且取得有效的《安全生
产许可证》，具有独立法人资格的施工企业。2024 年 4 月 7 日，
汕大医学院同深圳市汇健医疗工程有限公司召开项目开工会
议，同时进行现场交底，提出施工方落实按图施工，做好施工
现场安全措施，加强施工现场安全巡视等安全要求。针对项目
管理，汕大医学院成立了工作小组对项目进行日常监管，由总
务处相关工作人员组成，建立项目建设方、施工方双方微信群，
每日上传施工进度，通过微信群对施工存在的问题进行沟通讨
论。但汕大医学院未及时发现深圳市汇健医疗工程有限公司将
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项目违规转包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，对深
圳市汇健医疗工程有限公司项目负责人、安全生产管理人员实
际未驻场履职的情况失察，暴露出汕大医学院在项目的安全管
理和巡查检查上仍有不足，在履行建设单位监督职责上力度不
够。建议责令汕大医学院对相关工作人员及内设机构进行批评
教育，若项目监管过程中干部存在失职、失责的情况，按照干
部管理权限对其进行处理，督促监管机构加强项目后续施工的
安全监管，将批评、处理结果以书面形式报告区安委办和上级
主管部门。
2.石炮台街道办事处，2024 年 1-11 月间，石炮台街道党
工委、办事处开展学习、部署安全生产工作共10 次，并多形式
开展安全生产、消防安全宣传，2024 年石炮台街道办事处共开
展生产安全培训 6 场、宣传教育活动 9 场、专项夜巡 8 次，排
查各类场所 310 家，其中 61 家场所存在一般隐患，均督促其整
改完毕。其中，街道办事处、属地社区到汕头大学医学院开展
食品安全、燃气安全、安全生产等方面检查共 3 次，但由于汕
大医学院未主动向街道办事处、属地社区报备项目相关情况，
且涉事项目为教室室内装修，不易察觉，街道未能及时掌握辖
区施工项目情况，未针对施工项目进行巡查管理，建议石炮台
街道办事处后续及时跟进涉事项目施工情况，加强对辖区内在
建工地的排查力度，并将相关情况抄送区安委办。
（五）其他建议
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针对事故调查组现场勘查发现的施工现场未进行定置管
理，工具设备、施工材料无定点摆放；现场临时用电作业不规
范，电缆线路未按要求采取架空或沿墙角、地面敷设，分配电
箱未做线路标记；临近窗口未采取防护措施等情况，建议石炮
台街道、汕头大学医学院跟进后续整改。
若发现该事故涉嫌犯罪的，由司法机关依法独立进行调查
处理。
六、事故防范和整改措施
（一）深圳市汇健医疗工程有限公司，要深刻认识安全生
产规章制度对企业安全生产管理起到的基础和保障作用，全面
梳理、审查公司规章制度制定和执行情况，进一步优化企业安
全生产规章制度体系，强化安全生产规章制度落实执行力度，
设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，除监
管工程项目的安全生产管理外，还应对公司层面的安全生产管
理履行职责。建立承包商准入资格、资质审查制度，严格承包
商准入审查，确保承包商具备承包工程项目对应的法律、行政
法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件及相应资
质。公司设立项目负责人、专职安全生产管理人员应按照国家
法律法规要求，由具有法律法规规定的执业资格的人担任，并
督促其落实岗位职责，严禁出现管理缺位的情况。深圳市汇健
医疗工程有限公司要解除与张某忠之间的承包关系，由公司负
责该项目的施工或报请建设单位同意，在法律法规允许的范围
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内进行发包。
（二）张某忠，要认真吸取事故教训，落实安全生产主体
责任，加强施工现场安全管理。举一反三开展日常安全生产隐
患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录隐患排查治理情
况。加强施工作业人员安全生产培训，明确施工作业流程、熟
悉掌握操作规程和各项安全防护措施，提高作业人员的安全意
识。检查从业人员配备劳动防护用具情况，为从业人员提供符
合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，督促从业人员正确
佩戴必要的劳动防护用品，做好施工作业个人防护措施。
（三）汕大医学院，要主动向属地街道、社区报备在建项
目相关情况，积极配合有关部门、属地街道、社区安全生产监
督检查工作。加强对项目现场施工管理，充分发挥建设单位的
协调管理能力，与承包单位召开双方会议，强调安全生产驻场
管理、工程分包注意事项，严格审查入场施工人员身份，严禁
承包单位未经建设单位审批，擅自分包的行为，严禁承包单位
将项目分包不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个
人。应加强对在建项目的安全巡查，监督承包单位有关人员现
场履职情况，监督施工现场安全管理情况，带头形成浓厚的安
全生产氛围，并如实记录巡查检查情况，促使承包单位、施工
单位落实各项安全措施。
（四）石炮台街道办事处，要充分落实区委、区政府关于
安全生产工作部署，结合安全生产治本攻坚三年行动，深化排
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查整治，建立隐患排查治理长效机制，督促生产经营单位建立
自查自改常态化机制，提升安全常态化水平。要深化宣传培训，
开展生产经营单位主要负责人安全生产教育培训，坚守安全红
线，远离危险底线，提升安全意识形态水平。要深化精准防控，
抓牢重点领域、重点行业、事故发生单位的安全监管，攻坚克
难、有的放矢，提升事故隐患防控水平。要将涉事项目纳入监
管，动态掌握项目情况，及时跟进涉事项目后续施工管理，切
实把坚持人民至上、生命至上融入到日常安全生产监管工作中，
抓意识、抓行动、抓成果，抓实抓细抓出成效，推动全区安全
生产形势平稳向好。
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