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一、事故基本情况
 2021年4月30日17时20分左右，南靖县孝能建筑工程有限公司承建的梅州市梅县区南口镇锦鸡村何公塘隧道发生一名工人在施工作业时，不慎被塌方沙石掩埋致昏迷，经抢救无效死亡的事故。
 事故发生后，现场作业班组相关人员及时做好现场救援工作，并立即将伤者送至梅县区粤东医院救治。接报后，区委、区政府领导高度重视，指示有关部门人员，做好善后处理工作，同时，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，区政府成立了南靖县孝能建筑工程有限公司“4·30”塌方事故调查组，成员由区纪委、市公安局梅县区分局、区总工会、区应急管理局、区发展和改革局、南口镇等单位相关人员组成。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场的勘查，询问事故现场人员和事故单位主要负责人，了解事故发生的有关情况。通过现场勘查、调查取证、综合分析等，事故调查组查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及存在的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议，现将事故调查情况报告如下：
二、事故发生单位概况
 （一）建设项目概况：
 （二）事故发生单位基本情况
 建设单位:
 （三）事故地点
 发生事故的地点：梅州市梅县区南口镇锦鸡村何公塘隧道内。
 三、事故发生经过和救援情况
 （一）事故发生经过
 4月30日下午2时左右，南靖县孝能建筑工程有限公司的陈＊军(挖进组组长，负责挖进工序的钻孔作业)、陈＊发（爆破人员，持有爆破作业人员许可证）、何＊强等20多个工人在隧道内开始进行钻凿炮眼、装药连线等爆破前的准备工作。下午5时左右，在完成钻凿炮眼、装药连线等工作之后，除陈＊军、陈＊发、何＊强三人外，其余工人全部撤出隧道。三人躲进距工作面约230米的躲避峒内，由陈＊发按起爆器。引爆之后，通风将烟雾排出后，三人从躲避峒走出，前往工作面进行排险工作。陈＊军走在最前面，已经到了工作面底下，距离工作面顶部约7、8米，何＊强在陈＊军后面约3米，陈＊发在何＊强后面约5米。突然陈＊发听到工作面上方土方滑落的声音，然后看到陈＊军上方有土方滑落，陈＊发大声呼喊陈＊军，陈＊军没有回应。然后陈＊发和何＊强上前用手扒石渣和泥土，扒了一会之后，发现了陈＊军的头部，陈＊发呼喊陈＊军，陈＊军没有回应。
 （二）应急救援情况
 由于掩埋在陈＊军身上的石渣和泥土陈＊发、何＊强无法将其全部清理出来，陈＊发随即用电话通知隧道口作业的人员进来援助，后来大家合力将掩埋在陈＊军身上的石渣和泥土清掉，把陈＊军救出并马上送往粤东医院救治，后经抢救无效死亡。
善后处理情况
 事故发生后，区委、区政府领导指示市公安局梅县区分局、区应急管理局、南口镇人民政府、南口派出所等单位立即赶到事故现场进行调查了解。同时，南靖县孝能建筑工程有限公司主动履行社会责任，与事故遇难者家属进行积极的协商处理，于2021年5月3日签订了赔偿协议书，南靖县孝能建筑工程有限公司支付给死者家属各项赔偿金共计89万元，善后工作得到妥善处理，家属情绪稳定。
四、人员伤亡和经济损失
 （一）人员伤亡情况
 陈＊军，性别:男，年龄：39岁，籍贯住址：四川省兴文县毓秀苗族乡。
 （二）经济损失情况
 南靖县孝能建筑工程有限公司支付给死者家属各项赔偿金共计89万元。
五、事故原因和性质
 （一）直接原因
 南靖县孝能建筑工程有限公司工人陈＊军：
 （二）间接原因
 1、南靖县孝能建筑工程有限公司：
 2、南靖县孝能建筑工程有限公司主要负责人武＊能：
 （三）事故性质
 经综合分析认定：该起塌方事故是一起一般生产安全责任事故。
六、对事故责任单位和责任人员的处理建议
 （一）南靖县孝能建筑工程有限公司工人陈＊军，
 （二）南靖县孝能建筑工程有限公司
 （三）南靖县孝能建筑工程有限公司主要负责人武＊能，
七、事故的防范和整改措施
 （一）南靖县孝能建筑工程有限公司,
 （二）当地政府,
 （三）区有关单位，

