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甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司“2·10”坍塌事故调查报告
 

2025年2月10日09时50分，甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司于2024年8月停产的一间厂房发生屋面坍塌事故，坍塌面积3200平方米，直接经济损失490万元，事故未造成人员伤亡。
为切实做好事故调查和善后工作，根据《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）有关要求，经乌鲁木齐市人民政府授权，成立甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司“2·10”坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组）。事故调查组由北京市昌平区人民政府，阿克苏市人民政府，四川省成都市龙泉驿区人民政府，甘泉堡经开区（工业区）管委会，市纪委监委，市住房和城乡建设局、应急管理局、工业和信息化局、公安局、人力资源和社会保障局、总工会等单位相关人员组成，同时邀请市人民检察院派员参加，并聘请相关行业（领域）专家依法开展事故调查工作。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、视频分析、询问谈话等方式，获取了建设情况、事故发生经过及直接经济损失情况，并依据检测单位出具的鉴定报告，调查组的分析讨论查清了事故原因，初步认定了事故性质，查明了相关单位存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。
经调查认定，甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司“2·10”厂房坍塌是一起因施工质量不合格引起的坍塌事故。
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